## 説明
データセットテンプレート名 | RDEDatasetTemplateSheet_RDE_ELECTRON_MICROSCOPE_STANDARD_Em | 各定義ファイルのdescriptionに利用されます
データセットテンプレート名(英) | RDEDatasetTemplateSheet_RDE_ELECTRON_MICROSCOPE_STANDARD_Em | 各定義ファイルのdescriptionに利用されます
データセットテンプレートID | RDEDatasetTemplateSheet_RDE_ELECTRON_MICROSCOPE_STANDARD_Em | $idで利用されます
概要 | 標準データセットテンプレートRDE_ELECTRON_MICROSCOPE_STANDARDのEm用RDEデータセットテンプレート
作成日 | 2025-12-24
作成者 | NIMS MDPF
最終更新日 | 2025-12-24
最終更新者 | NIMS MDPF
顧客指名
担当
ver.2025.12.22
【説明】
このExcelファイルは、excel2template.exeの入力ファイルです。
次の4つのシートで構成されています。
・説明
・要件定義(metadata-def.json)
・要件定義(catalog.schema.json)
・要件定義(invoice.schema.json)
セルの色には以下の意味があります。
必須記入欄
オプション記入欄(場合によって記入)
自動記入欄(ユーザは入力不要)
記入不要欄(入力不要)
列の削除は禁止です。
また、必須項目が入力されていない場合はエラーになるので必ず記入をお願いします。

## 要件定義(metadata-def.json)
category | output | parameter_name | order | original_name | original_type | name/ja | name/en | taxonomy | typeformat | type | format | unit | description | uri | mode | variable | default | sample
カテゴリー (自由記述） | 出力制御 (必ず選択) | パラメータ名 (必ず記述) | 表示順 | 元項目名 | 元データ型 | 項目名(日本語) (必ず記述) | 項目名(英語) (必ず記述) | タクソノミー (番号記述） | データ形式 (必ず選択) | データ型 (自動入力） | フォーマット (自動入力） | 単位 (自由記述） | 説明 (自由記述） | URI (自由記述） | 測定モード (自由記述） | 繰り返し (選択リスト） | 固定値 (選択リスト） | サンプル
metadata | ON | pixel_number_along_x_axis |  |  | number | x方向の画素数 | Pixel number along x axis |  | integer | integer |  | pixel
| ON | pixel_number_along_y_axis |  |  | number | y方向の画素数 | Pixel number along y axis |  | integer | integer |  | pixel
| ON | file_last_modified_date_time |  |  |  | ファイル最終更新日 | File Last Modified Date Time |  | datetime | string | date-time
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | datetime | string | date-time
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | integer | integer
| OFF | [7 empty] | integer | integer
| OFF | [7 empty] | integer | integer
| OFF | [7 empty] | integer | integer
| OFF | [7 empty] | integer | integer
| OFF | [7 empty] | integer | integer
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string
| OFF | [7 empty] | string | string

## 要件定義(invoice.schema.json)
$schema | https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id | https://rde.nims.go.jp/rde/dataset-templates/RDEDatasetTemplateSheet_RDE_ELECTRON_MICROSCOPE_STANDARD_Em/invoice.schema.json
description | 標準データセットテンプレートRDE_ELECTRON_MICROSCOPE_STANDARDのEm用RDEデータセットテンプレート: 送状定義
header | category_name | output | parameter_name | term | label/ja | label/en | description | examples | options/unit | taxonomy | required | typeformat | type | format | options/widget | options/rows | enum | default | const | options/placeholder/ja | options/placeholder/en | maximum | exclusiveMaximum | minimum | exclusiveMinimum | maxLength | minLength | pattern
ヘッダー | カテゴリー名 | 出力制御 (必ず選択) | パラメータ名 (必ず記述) | 用語名 (必ず選択) | 項目名(日本語) (必ず記述) | 項目名(英語) (必ず記述) | 説明 (自由記述） | 内容サンプル (自由記述） | 単位 (自由記述） | タクソノミー (番号記述） | 必須項目 (選択リスト） | データ形式 (必ず選択) | データ型 (自動入力） | フォーマット (自動入力） | テキストエリア (自動入力） | 行数 (数値記述） | 値のリスト (カンマ区切り） | 初期値 (自由記述） | 固定値 (自由記述） | プレイスホルダ(日本語) (自由記述） | プレイスホルダ(英語) (自由記述） | 数値上限(以下) (数値記述） | 数値上限(未満) (数値記述） | 数値下限(以上) (数値記述） | 数値下限(より上) (数値記述） | 最大文字数 (数値記述） | 最小文字数 (数値記述） | 正規表現 (自由記述）
custom | 固有情報 | ON | key1 |  | キー1 | key1 | [5 empty] | string | string
|  | ON | key2 |  | キー2 | key2 | [5 empty] | string | string
|  | ON | key3 |  | キー3 | key3 | [5 empty] | string | string
|  | ON | key4 |  | キー4 | key4 | [5 empty] | string | string
|  | ON | key5 |  | キー5 | key5 | [5 empty] | string | string
|  | ON | key6 |  | キー6 | key6 | [5 empty] | string | string
|  | ON | key7 |  | キー7 | key7 | [5 empty] | string | string
|  | ON | key8 |  | キー8 | key8 | [5 empty] | string | string
|  | ON | key9 |  | キー9 | key9 | [5 empty] | string | string
|  | ON | key10 |  | キー10 | key10 | [5 empty] | string | string
|  | OFF | [9 empty] | string | string
sample_common | 試料情報(共通項目) | ON | sample_name_(local_id) |  | 試料名(ローカルID) | Sample name (Local ID)
|  | OFF | chemical_formula_etc. |  | 化学式・組成式・分子式など | Chemical formula etc.
|  | OFF | administrator_(affiliation) |  | 試料管理者(所属) | Administrator (Affiliation)
|  | OFF | reference_url |  | 参考URL | Reference URL
|  | OFF | related_samples |  | 関連試料 | Related samples
|  | OFF | tags |  | タグ | Tags
|  | OFF | description |  | 試料の説明 | Description
sample_general | 試料情報(一般項目) | ON | sample.general.general-name | 一般名称 | 一般名称 | General name | [13 empty] | 一般名称を入力してください | Please enter General name
|  | ON | sample.general.cas-number | CAS番号 | CAS番号 | CAS Number | [13 empty] | CAS番号を入力してください | Please enter CAS Number
|  | ON | sample.general.crystal-structure | 結晶構造 | 結晶構造 | Crystal structure | [13 empty] | 結晶構造を入力してください | Please enter Crystal structure
|  | ON | sample.general.sample-shape | 試料形状 | 試料形状 | Sample shape | [13 empty] | 試料形状を入力してください | Please enter Sample shape
|  | ON | sample.general.purchase-date | 試料購入日 | 試料購入日 | Purchase date | [13 empty] | 試料購入日を入力してください | Please enter Purchase date
|  | ON | sample.general.supplier | 購入元 | 購入元 | Supplier
|  | ON | sample.general.lot-number-or-product-number-etc | ロット番号、製造番号など | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc
OFF
OFF
sample_specific | 試料情報(分類別項目) | OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

## 要件定義(catalog.schema.json)
$schema | https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id | https://rde.nims.go.jp/rde/dataset-templates/RDEDatasetTemplateSheet_RDE_ELECTRON_MICROSCOPE_STANDARD_Em/catalog.schema.json
description | 標準データセットテンプレートRDE_ELECTRON_MICROSCOPE_STANDARDのEm用RDEデータセットテンプレート: データカタログ定義
title/ja | RDEDatasetTemplateSheet_RDE_ELECTRON_MICROSCOPE_STANDARD_Em:データカタログ定義
title/en | RDEDatasetTemplateSheet_RDE_ELECTRON_MICROSCOPE_STANDARD_Em:data catalog format
header | output | parameter_name | label/ja | label/en | required | typeformat | type | format | options/widget | options/rows | enum | description | examples | default | const | options/unit | options/placeholder/ja | options/placeholder/en | maximum | exclusiveMaximum | minimum | exclusiveMinimum | maxLength | minLength | pattern
ヘッダー | 出力制御 (必ず選択) | パラメータ名 (必ず記述) | 項目名(日本語) (必ず記述) | 項目名(英語) (必ず記述) | 必須項目 (選択リスト） | データ形式 (必ず選択) | データ型 (自動入力） | フォーマット (自動入力） | テキストエリア (自動入力） | 行数 (数値記述） | 値のリスト (カンマ区切り） | 説明 (自由記述） | 内容サンプル (自由記述） | 初期値 (自由記述） | 固定値 (自由記述） | 単位 (自由記述） | プレイスホルダ(日本語) (自由記述） | プレイスホルダ(英語) (自由記述） | 数値上限(以下) (数値記述） | 数値上限(未満) (数値記述） | 数値下限(以上) (数値記述） | 数値下限(より上) (数値記述） | 最大文字数 (数値記述） | 最小文字数 (数値記述） | 正規表現 (自由記述）
data_catalog | ON | dataset_title | データセット名 | Dataset Title |  | string | string | [5 empty] | dtaset_title
| ON | data_creator | 作成者 | Data Creator |  | string | string | [5 empty] | data_creator
| ON | experimental_apparatus | 使用装置 | Experimental Apparatus |  | textarea | string |  | textarea | 2 |  |  | experimental_apparatus
| ON | data_distribution | データの再配布 | Data Distribution |  | textarea | string |  | textarea | 5 |  |  | data_distribution
| ON | raw_data_type | データの種類 | Raw Data Type |  | textarea | string |  | textarea | 5 |  |  | raw_data_type
| ON | stored_data | 格納データ | Stored Data |  | textarea | string |  | textarea | 5 |  |  | stored_data
| ON | remarks | 備考 | Remarks |  | textarea | string |  | textarea | 5 |  |  | remarks
| ON | references | 参考文献 | References |  | textarea | string |  | textarea | 5 |  |  | references
| OFF |  |  |  |  | string | string |  |  | 3
| OFF |  |  |  |  | string | string

## dict.term
id | name_ja | name_en | hint_ja | hint_en | term_uri | created
2f815032-c60b-2c42-46dd-cdb4624ede4b | 計測装置 | Characterization Instrument |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1885 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
2f7cdff7-bc05-6fb3-3d5e-30827a252aaa | 磁気共鳴 | Magnetic Resonance |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1888 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e6bbc4b0-a89c-a7d9-65b3-08777b320816 | 核磁気共鳴装置 | Nuclear Magnetic Resonance |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2116 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
9cac4bf4-b310-6840-499d-59dd515b5ab5 | 磁気共鳴画像診断 | Magnetic Resonance Imaging |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2117 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
6268c0bb-2636-4769-6ab0-a06ae0d03b61 | 電子スピン共鳴 | Electron Spin Resonance |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2118 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
388d9707-6c0f-3f0b-3770-c8959e21614b | 電子顕微鏡 | Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1923 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b46a3376-3789-9ed3-d3a3-bff79de11501 | 透過型電子顕微鏡 | Transmission Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2119 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1359fc21-f043-ccdf-7d12-33117909f55f | 走査型透過電子顕微鏡 | Scanning Transmission Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2120 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ae9aa759-1af2-2155-654f-c8a2bacba3f9 | 走査型電子顕微鏡 | Scannning Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2121 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b4f9c6b7-8b98-bef0-3148-b65bc67cf333 | 超高圧電子顕微鏡 | Ultra-high Voltage Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2122 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c611ca1d-9001-8c1f-d450-2542698c3d05 | クライオ電子顕微鏡 | Cryo-Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2123 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b941b1db-8b17-69c8-2129-92f48dfe26f8 | 三次元電子顕微鏡 | 3D Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2124 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b3e00b78-ec31-5c76-15af-588847077987 | 光・電子相関顕微鏡 | Correlative Microscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2125 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
0ae3d47d-46ea-a25a-de9d-37ca74fa3b81 | 光電子顕微鏡 | Photoemission Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2126 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
6077793a-dc55-803d-652d-408418fb6517 | 低エネルギー電子顕微鏡 | Low-energy Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2127 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7873dab9-7a2d-cf3f-bcd3-5b5341c539aa | 電子線プローブマイクロアナライザー | Electron Probe Micro Analyzer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2128 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
918cee56-40cb-125d-0b25-697d61684bf5 | 試料作成・加工 | Sample Prepration |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1924 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
88bc6257-0765-f09d-b58d-8068d44c7fd7 | イオンミリング | Ion Milling |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2129 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c91f5e74-a0ad-2cf3-48cd-da72769ad82a | 集束イオンビーム | Focused Ion Beam |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2130 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
d052fe39-bfd5-e7d2-e2a9-7435b30e0115 | ウルトラミクロトーム | Ultramicrotome |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2131 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
d7381d4f-c176-f6b5-5699-5a8861b21c85 | 光学顕微鏡 | Optical Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1925 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
407a48c0-4c56-c8f3-99eb-100d9048afe8 | 共焦点レーザー走査型顕微鏡 | Confocal Laser Scanning Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2132 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f09a2f93-3b6f-a31f-a3eb-a3fa2dc36734 | 蛍光顕微鏡 | Fluorescence Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2133 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
0a44b837-a073-e2ba-0431-badf9a5cf3bc | 実体顕微鏡 | Stereoscopic Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2134 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
8e5ebdad-0785-29cd-9075-0673bb3505a1 | 超解像顕微鏡 | Super Resolution Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2135 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e0ea304f-deed-c4ac-010b-421eaa751ec7 | 位相差顕微鏡 | Phase-contrast Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2136 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
a47aa22d-5b0a-b02a-b884-7354225158e3 | 走査型プローブ顕微鏡 | Scanning Probe Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1926 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b063acb0-ca84-83d0-4845-d9011c5c9cd7 | 走査型トンネル顕微鏡 | Scanning Tunneling Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2137 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
36c68412-4ce4-df29-c562-cdb0ca675708 | 原子間力顕微鏡 | Atomic Force Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2138 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
0bf7d077-2bb3-3776-fa8b-c22e3e593f9d | クロマトグラフ | Chromatograph |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1927 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4f9ed9a8-acb5-cb63-5c94-037529d3579a | ガスクロマトグラフ | Gas-phase Chromatograph |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2139 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
6a29a5dc-7c02-e843-e490-b8f15509c0b4 | イオンクロマトグラフ | Ion Chromatograph |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2140 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1d41f686-4714-663a-92c6-3ada8ba627e1 | 液体クロマトグラフ | Lliquid-phase Chromatograph |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2141 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
006788db-aa32-7fb2-1e48-6498db5f2a7e | ゲル浸透クロマトグラフ | Gel Permeation Chromatograph |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2142 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
0db24958-a5ce-ecd0-48bd-597c4916a6e0 | 分光 | Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1928 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
63aed514-076d-5d2c-aa3f-4dc1f50133e7 | 赤外分光 | Infrared Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2143 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1baaae64-280d-cb4e-8ecd-f96b2e725317 | 紫外・可視分光 | Ultraviolet Visible Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2144 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b1f666d2-857a-722a-29d3-c904516d319f | 紫外可視近赤外分光 | Ultraviolet Visible Near-Infrared Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2145 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
dc4954fe-6a80-4a2b-0ce1-daba0c6258d9 | 近赤外分光光度計 | Nnear‐Infrared Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2146 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
727867d3-2b27-6fa8-dc2c-c5c673b27c45 | 蛍光分光 | Flourescence Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2147 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
345bc288-717d-64eb-8219-6d91f7d9807e | 誘導結合プラズマ発光分光分析計 | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2148 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1945b49e-f335-db9c-23f7-6907e2098512 | X線蛍光分光分析 | X-Ray Flourescence Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2149 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
518f5c41-a04f-2aeb-adf2-8a18f58bd2a0 | ラマン分光 | Raman Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2150 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4e28347c-896b-aa1e-4cf7-63efe2fa6029 | 円二色性分光 | Circular Dichroism |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2151 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ebe86ea4-de1c-521e-31e9-3d4e65949a8c | X線吸収分光 | X-Ray Absorption Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2152 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
11d8693b-b689-60ea-048e-9424d9aae2b4 | X線発光分光 | X-Ray Emission Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2153 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e9a6df00-6c58-9c03-1ca2-1947701c1464 | X線光電子分光 | X-Ray Photoelectron Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2154 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
43c0ebe4-0942-5198-d390-ec2ef9cee594 | オージェ電子分光 | Auger Electron Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2155 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
630c766d-e6e6-4b8d-6afd-586a8d1c2d5a | 光電子分光 | Photoemission Electron Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2156 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
96880150-009f-73bc-0234-d249ec2d901c | 走査型X線顕微鏡 | Scanning X-Ray Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2157 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
2deb6563-25c6-09f9-502b-ff52969f0cfb | 放射光 | Synchrotron Radiation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2072 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
dc19e030-501b-0e58-ee46-8c71ecad0d03 | 硬X線光電子分光法 | HardX-ray Photoelectron Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2158 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
aedb7f73-6b6c-a8da-db2a-86dcc260c152 | 装置・広域X線吸収微細構造 | Extended X-ray Absorption Fine Structure |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2159 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
34d49688-f97b-ddeb-422a-3ad4643524ea | X線吸収端近傍構造 | X-ray Absorption Near Edge Structure |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2160 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
09f70b65-778d-c5b2-efc4-f81ff4446a69 | X線回折装置(放射光) | X-ray Diffraction-Synchrotron Radiation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2161 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ce2101b1-1ab5-68bf-e2b5-8c1c74d43703 | 質量分析 | Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2073 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c2d31344-4058-283e-1836-7cc6c43adc32 | 二重収束質量分析 | Double-Focusing Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2162 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
d0fe9e27-b791-7f92-c555-571e8d5bd634 | 四重極質量分析 | Quadrupole Mass Analyzer; Quadrupole Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2163 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
26a161bf-d73a-f7cc-43ab-990c6a24b509 | 飛行時間質量分析 | Time-Of-Flight Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2164 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
65c88d6e-8d21-1c2d-eb90-0b702a886310 | イオントラップ質量分析 | Ion Trap Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2165 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
94516365-6ff5-addb-4758-dbcaafb57e2c | フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析 | Fourier Transfom Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2166 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
a8be5387-4b9f-5249-525c-a80cedd6469f | 飛行時間二次イオン質量分析 | Time-Of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2167 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f96f9f50-ea2d-4442-23ff-d4ab8b04f49e | 誘導結合プラズマ質量分析 | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2168 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
cac4338b-b084-2347-7df0-2f2a0dfd4e71 | マトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析 | Maldi-Tof Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2169 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
cf32eec6-fc80-ed17-0075-0b131de1a106 | 二次イオン質量分析 | Secondary Ion Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2170 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
522a888f-49a3-994b-f15d-c5e32d9a87ec | 直接イオン化質量分析 | Direct Analysis In Real Time Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2171 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
2783b277-a2e2-4053-306b-ab5c46d07f64 | ガスクロマトグラフ質量分析 | Gas Chromatography - Mass Spectorometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2172 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
3c727b19-4b2e-d7e3-45c3-a41c6f7ee696 | 液体クロマトグラフ質量分析 | Liquid Chromatography - Mass Spectorometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2173 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
0ea8cfd2-8575-3a57-1de7-dff3b783c539 | 回折・散乱 | Scattering & Diffraction |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2074 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
eed4afb5-4780-a4a2-b97a-c2135bdfad63 | X線回折装置 | X-Ray Diffraction |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2263 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
387d91ec-6bf5-07d8-a688-7b3741863fff | 単結晶X線回折 | Single Crystal X-Ray Diffraction |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2174 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b99e8b5a-a4be-8c6b-2e79-963ff6d69cf8 | 中性子回折 | Neutron Diffraction |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2175 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ba0f4495-a44a-f197-00b6-fe7a453f11ef | X線トポグラフィー | X-Ray Topography |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2176 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
9c87dc8d-356e-354e-f95e-b90175cf5331 | X線マイクロトモグラフィー | X-Ray Microtomography |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2177 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
22135010-ea10-7975-4342-e9d986d90026 | ラザフォード後方散乱 | Rutherford Backscattering Spectrometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2178 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
8a92e317-dbbd-f9f8-c6bf-1ee6979ed197 | 電子回折 | Electron Diffraction |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2179 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b93499a7-88e3-c519-1cf1-c56343d946c6 | 磁気特性 | Magnetic Characteristic |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2075 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f842bcb7-d862-0176-4779-ce50cecdce28 | 磁気特性測定システム | Magnetic Property Measurement System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2180 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ebb35844-3fe5-b4e1-37b0-a728e1e4c56b | 物理特性測定装置 | Physical Property Measurement System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2181 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e0ba0414-6e5c-0b09-cf71-dcef51e0ae2d | 振動試料型磁束計 | Vibrating Sample Magnetometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2182 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7cb1e759-553f-0877-e14e-19f6bf968bb0 | バイオ装置 | Biological |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2076 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
92f858fb-2cc4-769b-c70e-3cf2932d471f | リアルタイムPCR装置 | Real-Time PCR |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2183 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
66afb0dd-c2ef-d420-134b-28044b99140f | PCR装置 | PCR |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2184 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4722490b-fa74-6d8a-d0a7-d41d16978e1f | 表面プラズモン共鳴装置 | Surface Plasmon Resonance (SPR) |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2185 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
a15f8bd4-abe0-7e09-14eb-6a6ee6e89053 | プレートリーダー | Plate Reader |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2186 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
5455ac92-6dd7-74b7-7433-3f06a4aeac1e | レーザースキャナー | Laser Scanner |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2187 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
3af82f29-b662-7a07-b753-83a033c828b1 | フローサイトメトリー | Flow Cytometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2188 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
659e8be1-701b-413c-8eb3-3988f050cddb | セルソーター | Cell Sorter |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2189 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f2a18d7c-65ff-67c5-982e-3413882e7db8 | 電気泳動装置 | Electrophoresis |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2190 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
a13bc408-1ab5-507a-aa32-4fd856823475 | ゲルイメージング装置 | Gel Imaging Device |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2191 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ff8d965d-2371-fc93-02e7-d9e5c665aabd | レーザーマイクロダイセクション | Laser Microdissection (LMD) |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2192 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ed43d7c0-3e8f-d1bb-410c-86fc8658ad60 | DNAシーケンサー | DNA Sequencer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2193 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
8c184331-da7c-9487-389f-3f1e00712517 | その他分析装置 | Analysis |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2077 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
0f3f95ea-7ec5-4bbc-de53-5229680baefc | 示差走査熱量分析 | Differential Scanning Calorimetry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2194 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
0aadfff2-37de-411f-883a-38b62b2abbce | 化学組成 | Chemical composition |  |  | NULL | 2022-10-11 06:12:34.454294+00
b2c7f83b-2d3e-b4fa-7713-c7d00be03694 | 熱重量分析 | Thermal Gravimetric Analysis |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2195 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ef4d131a-caee-b971-a9de-8581650f1ebe | 示差熱・熱重量同時測定 | Thermal Gravimetric Differential Scanning Calorimetry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2196 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
88271e6e-7f12-0624-5728-93c4141649f3 | 熱機械分析 | Thermomechanical Analyzer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2197 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c809cf3c-c285-d2f7-a465-00e1db62c842 | 粘弾性測定 | Viscoelasticity |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2198 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
526fe0cb-d32c-152a-aa90-c02125fceec6 | 段差計 | Profiler |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2199 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
3cc18fdb-6113-bfac-9d4b-95bf2a2a1f0f | 膜厚測定 | Film Thickness Measurement |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2081 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
8a9798a6-92d4-4eb5-c39d-f5e450d0fe4d | エリプソメーター | Ellipsometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2201 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
227dc833-c1b7-eb0f-cc1a-00800ceeeb3d | 接触角計 | Contact Angle Meter |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2202 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
6ddfae24-6434-d553-c04c-0829998bd1f8 | ゼータ電位 | Zeta Potential |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2203 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c148da80-56ae-b4c5-34d0-6316a08e25e2 | 粒度分布測定（動的光散乱） | Dynamic Light Scattering |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2204 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
0245bde7-403f-2a17-4fb8-a950ac42a2a6 | 粒度分布測定（静的光散乱） | Static Light Scattering |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2205 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
bf8a0661-6c3f-3d1d-1e99-121c54031f78 | 蒸気圧式絶対分子量測定 | Vapor Pressure Osmometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2206 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7d1c841a-5fb3-ad87-1f64-d3f1f1a5c518 | 電子物性評価 | Electronic Property |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2207 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7aff20e0-f4f1-1412-acff-8cd330e7a16a | 電子材料・デバイス評価 | Electronic Materials & Device characterization |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2208 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
691ba859-8db2-01b7-3b15-9dc4d041e36e | メスバウアー分光 | Mössbauer Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2209 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
107226ca-1ec2-55b8-0e1f-c63743d53cf4 | 電気化学 | Electron Chemical |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2078 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
cf609657-03b8-7602-a54f-075f7cd2deb5 | 電流滴定 | Amoperometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2210 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
5ddb5803-ee23-f31b-6f90-40b5d610ada9 | 電位差測定 | Potentiometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2211 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
2f015dcd-3c4f-848c-cc6e-6f7b51a33e14 | 電流測定 | Voltammetry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2212 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b9314e0a-65e5-51ba-af82-a3fbbc90318a | 機械特性 | Mechanical Properties |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2079 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
bc3a9fc9-506f-240c-a4f8-6214b0d4ce3d | 圧縮試験 | Compression Test |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2213 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e8bd346d-97a0-de92-9d0b-1f38e9674f53 | クリープ試験 | Creep Test |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2214 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e5265dd1-573a-bbf3-ca13-d30493c81203 | 動的機械分析 | Dynamic Mechanical Analysis |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2215 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
efc7807d-5204-0c30-0d99-5cdcd489ac70 | 疲労試験 | Fatigue Testing |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2216 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
dc7e19ad-c389-6e13-9bfd-352dd0233a1a | 硬度計 | Hardness Testing |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2217 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
61b86478-b8a2-cd75-5c2e-2a271c153af2 | ナノインデンテーション試験 | Nanoindentation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2218 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ecc91ce2-55ab-bf8f-c6c3-6c50d277291a | せん断 ねじれ | Shear or Torsion |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2219 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
2abe85d3-2b3a-4923-2cb8-8e7012830e90 | 引っ張り試験 | Tension Test |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2220 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
9f7882ce-a26f-0156-672c-dd8ff7c5eeeb | 計算 | Calculation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1921 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
9c0f62b3-cc76-dc89-3306-1dfafdbd210f | 理論計算・シミュレーション | Theory Calculation,Simulation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2080 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1afbb021-8315-7848-e762-574abe266cac | 理論計算 | Theoritical Calculation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2221 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
52112a1c-05f8-8994-a1ab-eda4f2186bb7 | シミュレーション | Simulation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2222 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
62b86c28-f65e-9033-8f4e-0b57d7d7c934 | CAD | Computer-Aided Design |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2223 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e3e30902-355d-ac89-b710-16129b2120cd | 機械学習 | Machine Learning |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2224 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f61693c0-665e-dbaa-154d-960d1ada93ef | 合成・プロセス装置 | Synthesis and Processing Instruments |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1922 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7fd5bdad-ea92-e4ba-754b-2ed52f7deb6e | 蒸着・成膜装置 | Film formation, Deposition |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2200 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
8f1e6770-bb84-104c-02c1-96b64c9af10a | 原子層堆積(ALD)装置 | Atomic Layer Deposition System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2225 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
09decd93-eca4-8840-4768-cfd0caa5b31a | コーター | Coater |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2226 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
32844a1b-8d3a-525b-b2a8-59e1b9f8eb9b | 化学蒸着(CVD)装置 | Chemical Vapor Deposition System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2227 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b1443f44-9102-ac2e-896b-62f89931bf10 | 電着装置 | Electrodeposition System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2228 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
20dffae5-f7b4-5bed-d32c-830e62e412bb | 物理蒸着(PVD)装置 | Physical Vapor Deposition System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2229 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
900901bf-752c-9300-4dfc-fea09eb083ca | インクジェット堆積装置 | Ink-Jet Deposition System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2230 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
0f878cc4-61a9-3515-bbb7-bd22a118b26b | ラングミュア - ブロジェット膜堆積装置 | Langmuir-Blodgett Film Deposition System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2231 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
04947e2e-5453-fc90-a4c9-6bf6c26863d4 | プラズマ溶射装置 | Plasma Spray System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2232 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
a32b5e67-1976-600d-fcd1-481bafd442b5 | スッパタリング（スパッタ） | Sputtering |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2233 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
035262e0-9cc6-4af5-4e87-7bb451eefa69 | 成形装置 | Molding,Forming |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2082 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
517a8e5f-e8e4-7bfd-a4da-3a6fbcacecf1 | 冷間圧延ローラー | Cold Rollers |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2234 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
5780fa89-658e-b898-f442-6ef06e82edb4 | 引抜金型 | Drawing Die |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2235 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
14183bf1-cdbc-6be8-f8a5-ad4df76d062b | 押出金型 | Extrusion Die |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2236 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e78aa7ec-19f7-922a-8f10-9322cac7842c | 鍛造機械 | Forging Equipment |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2237 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e8ff271e-ec9c-d122-0529-7aed2af0dbb7 | ホットプレス | Hot Press |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2238 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
42c1ae32-efe1-bd5b-d316-8aa804d3af7d | 熱間圧延ローラー | Hot Rolling |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2239 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4bc5af9c-5b26-bba0-e038-e1ac1a3e5f9f | 粉砕機 | Mill |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2240 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
04d740fc-90d9-37dc-e3a4-9d0e7c70dbbb | 鋳型 | Molding |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2262 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
8cf7723e-dbc8-d23c-d0c5-9e94de12f98f | 3Dプリンタ | 3D Printer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2241 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
6e339ec0-31e9-0674-8a95-a7623ad41bea | リソグラフィ | Lithography |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2083 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f47a4970-5160-d114-691b-4e8da3509797 | 光露光（マスクアライナ） | Mask Aligner |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2242 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4f07320e-631e-6660-84b4-310edf8bdf53 | 光露光（ステッパ） | Stepper |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2243 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
fa12e3c6-d3b1-7fb5-230c-e330b84a3b50 | 光露光（マスクレス、直接描画） | Maskless Exposure System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2244 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
351ff03e-330a-7c59-1053-c30417d3944e | 電子線描画（EB） | Electron Beam Lithography |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2245 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
bf99db62-9b22-8dbe-694b-263179fe42e2 | ナノインプリント | Nanoimprint Lithography |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2246 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
16eb7645-983e-a944-4664-46c838e24446 | 膜加工・エッチング | Etching |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2084 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
d28cfd5c-9e50-3180-1641-076364e73e80 | ドライエッチング（RIE） | Dry Etching(Reactive Ion Etching) |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2247 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
da45157e-b388-bb07-3caf-3b526ac507b4 | ドライエッチング（ECR） | Dry Etching(Electron Cyclotron Resonance-RIE) |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2248 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
a96120be-a69f-8764-06a7-ec95b14a223e | ドライエッチング（その他） | Dry Etching(Others) |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2249 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
55cfd3a1-8836-7b3a-5b06-23889ebd106c | ウェット／ガスエッチング | Wet Etching/Gas Etching |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2250 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4d3a79b3-1287-e2ab-bc10-9b1da7432adf | レーザー加工 | Laser Processing |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2251 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c9149367-f39d-22f1-9577-e4240a27c70f | その他加工装置 | Processing |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2085 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ba9be651-befc-dff1-e22a-cc1d5c84a186 | 酸化 | Oxidization System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2252 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
3f8f4608-d113-7ef7-a144-91174584b282 | 拡散 | Diffusion System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2253 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
916c0c78-49c9-6f7b-49aa-141bf801864e | イオン注入 | Ion Implantation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2254 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
46ebcbe1-18a5-27a5-7679-f8fc689abd94 | 接合 | Bonder |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2255 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
6e378247-ad78-60aa-2886-bc1cd8d0395e | レジスト塗布 | Photoresist Spin Coater |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2256 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
33b7f895-2199-99b9-b2fb-c25db239d066 | 現像装置 | Photoresist Developer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2257 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b86dfaaa-7886-7cf0-1f53-08fd7da01420 | 合成設備 | Synthesis |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2086 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
830cdcce-a774-adbe-2bff-5d84984aa7b5 | 分注機 | Dispenser |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2258 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
36a0320c-aba2-e894-553f-fb0bb3ef3f12 | 遠心機 | Centrifuge |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2259 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
db84df1f-4e97-af57-99e6-ae160534c851 | 撹拌機 | Stirrer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2260 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
632188be-71ec-c06f-f8ba-db77e162a2e0 | 計測装置 | Characterization Instrument |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1884 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ce043f2f-1bc0-1a96-f854-c8d5c633dee4 | 磁気共鳴 | Magnetic Resonance |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1886 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c3612d5d-72d8-3fb2-d278-f2fc48b24f34 | 核磁気共鳴装置 | Nuclear Magnetic Resonance |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2108 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
a154317d-f57a-ab21-0deb-dcec47e92b31 | 磁気共鳴画像診断 | Magnetic Resonance Imaging |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1933 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
2fa6eb12-2513-85b0-b4eb-18d655381120 | 電子スピン共鳴 | Electron Spin Resonance |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1929 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
69b1984e-09b1-6f51-39f7-1cc828cdbe6f | 電子顕微鏡 | Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1889 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
6d66f347-5d24-0714-7f7c-ce00ea124a9a | 透過型電子顕微鏡 | Transmission Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1934 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
9ac2c04c-e21f-4543-3c97-0a962d566460 | 走査型透過電子顕微鏡 | Scanning Transmission Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1935 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
eefd0d7a-3bc9-2796-679c-ecc6f5d933f1 | 走査型電子顕微鏡 | Scannning Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1936 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
cf621da8-59d1-f2a9-66a5-f1bf38613e0e | 超高圧電子顕微鏡 | Ultra-high Voltage Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1937 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7e882eec-11b0-e695-31ef-de2146c66375 | クライオ電子顕微鏡 | Cryo-Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1938 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
61c48cf4-3ec6-2e83-6680-fb83f800c306 | 三次元電子顕微鏡 | 3D Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1939 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1bc80a36-7caa-f24b-7264-0dbcdf24e383 | 光・電子相関顕微鏡 | Correlative Microscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1940 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
3e1f1ec0-6610-3e79-846f-68120dca2758 | 光電子顕微鏡 | Photoemission Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1941 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
090d6535-655d-3e4a-da78-e80dca0bd0b5 | 低エネルギー電子顕微鏡 | Low-energy Electron Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1942 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
9ea607e7-01e2-3595-9aa5-5c443ead9572 | 電子線プローブマイクロアナライザー | Electron Probe Micro Analyzer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1930 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4e6a790c-5ced-53e9-183a-ec0f869d2a84 | 試料作成・加工 | Sample Prepration |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1890 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
2000a06d-8374-6660-acdb-7e5bb0856a85 | イオンミリング | Ion Milling |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1943 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1c4526fa-7569-3baf-24dc-2ef00c5cfb77 | 集束イオンビーム | Focused Ion Beam |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1944 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
d901e594-40a8-e7a8-9c0e-9c1225662224 | ウルトラミクロトーム | Ultramicrotome |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1931 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
760a79e1-54b1-c6ad-2fdf-87fe621bce35 | 光学顕微鏡 | Optical Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1891 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e55af366-adff-cbb0-8043-19503b20efb8 | 共焦点レーザー走査型顕微鏡 | Confocal Laser Scanning Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1945 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
388c2e56-3a10-8097-00cd-722408cb2288 | 蛍光顕微鏡 | Fluorescence Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1946 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
5e166ac4-bfcd-457a-84bc-8626abe9188f | 購入元 | Supplier |  |  | NULL | 2022-10-11 06:12:52.876335+00
e854d8d4-a9ce-a6c2-fc35-aaa029d3ceee | 実体顕微鏡 | Stereoscopic Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1947 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b7159996-c587-8b29-da03-e42f12361d33 | 超解像顕微鏡 | Super Resolution Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1948 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b8492720-a7e7-eec9-1a1a-bf07c0533620 | 位相差顕微鏡 | Phase-contrast Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1932 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
61380b4d-a946-e0bd-0f47-41d8e1a869a4 | 走査型プローブ顕微鏡 | Scanning Probe Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1892 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ef9f8865-05ff-1b46-3a39-bc0a14f9a0ce | 走査型トンネル顕微鏡 | Scanning Tunneling Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1949 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f62e87bc-92aa-abc4-5471-cf467cb3912b | 原子間力顕微鏡 | Atomic Force Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1950 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e5cdc84b-5fab-f2b2-beb9-ee978d564d4d | クロマトグラフ | Chromatograph |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1893 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
3022d0e8-8d0e-5af7-576e-cd5a85b5630b | ガスクロマトグラフ | Gas-phase Chromatograph |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1951 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
98431a8f-f9de-fcd5-2c3e-e92a4989e2af | イオンクロマトグラフ | Ion Chromatograph |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1952 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4d5f1b0b-cb28-a0f7-267f-4beb36ce312f | 液体クロマトグラフ | Lliquid-phase Chromatograph |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1953 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e98fbe1d-3346-9c2a-0df6-6e74164c8c71 | ゲル浸透クロマトグラフ | Gel Permeation Chromatograph |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1954 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
12098051-b72a-87c5-1207-d92f960b53ce | 分光 | Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1894 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
01c2ecf1-15b5-54a1-6ec6-6fd5298b3e6d | 赤外分光 | Infrared Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1955 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
fd8bdfa7-ac0a-3183-7ffd-bdcd3db75414 | 紫外・可視分光 | Ultraviolet Visible Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1956 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b28a6b91-b052-cb6b-9912-404783e99b01 | 紫外可視近赤外分光 | Ultraviolet Visible Near-Infrared Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1957 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
360aafa3-2a5f-307a-d62b-d393396894fb | 近赤外分光光度計 | Nnear‐Infrared Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1958 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ca72ee47-924e-2346-fe01-ac8ff51437dc | 蛍光分光 | Flourescence Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1959 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1def78ea-86cc-c954-ccf8-a06c7d5adff8 | 誘導結合プラズマ発光分光分析計 | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1960 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c0936a0f-678a-ef7d-3a64-eda1c3082d2a | X線蛍光分光分析 | X-Ray Flourescence Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1966 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
3aad993f-ed09-bf50-78d6-b5a0f768fe74 | ラマン分光 | Raman Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1962 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7c46b215-c32e-ca99-3d2d-553375818dc8 | 円二色性分光 | Circular Dichroism |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1963 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
594ebf91-c422-6c96-69e0-67993820ebaf | X線吸収分光 | X-Ray Absorption Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2114 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4408a09b-4afe-f469-8e59-11c5f6e8de21 | X線発光分光 | X-Ray Emission Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1989 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
713666fe-b517-9271-e8ad-9ea9fd8d425a | X線光電子分光 | X-Ray Photoelectron Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1972 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
a89719fd-06d1-f3fc-355d-20c74fb5d41f | オージェ電子分光 | Auger Electron Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1967 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7051bb5e-c223-b30d-e5d0-63fd7c9b77be | 光電子分光 | Photoemission Electron Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1968 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
8365d686-4134-cb63-8fad-7cbb49095241 | 走査型X線顕微鏡 | Scanning X-Ray Microscope |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1969 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
5f4213b0-bc8d-4e3e-72fb-972ff35c5033 | 放射光 | Synchrotron Radiation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1896 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e2ce4573-c1ca-69a2-df77-d65b0f552715 | 硬X線光電子分光法 | HardX-ray Photoelectron Spectroscopy |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2029 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
32be7300-40d6-b3c9-c88b-f07386c1c4de | 装置・広域X線吸収微細構造 | Extended X-ray Absorption Fine Structure |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1971 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
88cabb25-3401-e1fe-f320-c517b04f63f8 | X線吸収端近傍構造 | X-ray Absorption Near Edge Structure |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1964 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
03823a43-e4ab-8ae9-0a34-ad1758c39d0c | X線回折装置(放射光) | X-ray Diffraction-Synchrotron Radiation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1961 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ad23ce70-4d79-ef73-e810-f17d61be8d30 | 質量分析 | Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1897 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
0ee6ea78-522c-18e7-3115-033dbb6cd885 | 二重収束質量分析 | Double-Focusing Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1974 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
d82dab4e-a2e4-1022-1513-3d1369c97d82 | 四重極質量分析 | Quadrupole Mass Analyzer; Quadrupole Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1975 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
bd783a01-03b8-a68c-e41c-2bbad3f782ce | 飛行時間質量分析 | Time-Of-Flight Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1976 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
cb7d16df-4747-d79c-dd2f-2869cd14a62b | イオントラップ質量分析 | Ion Trap Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1977 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4e1b9dfe-9d4e-c85b-b7d7-00c62e8e0f1f | フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析 | Fourier Transfom Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1978 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
94b0ea79-4499-ef65-a4ee-142095f95527 | 飛行時間二次イオン質量分析 | Time-Of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1979 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
99d4cf2a-fd94-4aec-db0c-20905a9e0110 | 誘導結合プラズマ質量分析 | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1980 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
de7d4b51-1294-aed2-2b00-52e9a6b68e2c | マトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析 | Maldi-Tof Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1981 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
725d3eac-3ec5-6653-bb0c-9fe49a309d02 | 二次イオン質量分析 | Secondary Ion Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1982 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
3263abcd-9e15-3ba1-1d6a-5b13b954b3ac | 圧縮試験 | Compression Test |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2025 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
926f3169-e302-ed92-770b-cbc2828e685e | 直接イオン化質量分析 | Direct Analysis In Real Time Mass Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2064 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
0de635ed-fe5b-63fa-2b02-aacb503ae4d5 | ガスクロマトグラフ質量分析 | Gas Chromatography - Mass Spectorometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1984 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
9dff9f03-5814-233f-bde6-431b633f6d9d | 液体クロマトグラフ質量分析 | Liquid Chromatography - Mass Spectorometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1985 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
6f44495b-841f-bcef-cc54-19684673500d | 回折・散乱 | Scattering & Diffraction |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1898 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
3b92a0c1-805c-f355-4bb3-b37b3005a124 | X線回折装置 | X-Ray Diffraction |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1965 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1c36274a-4a39-32e8-59cd-0dee6215b609 | 単結晶X線回折 | Single Crystal X-Ray Diffraction |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1986 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
07493a76-c527-4cb5-79ff-d716460cfc65 | 中性子回折 | Neutron Diffraction |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1987 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
8230ebf2-26fe-d94d-37af-8b4aa3e7ef2e | X線トポグラフィー | X-Ray Topography |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1973 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c2b58ea8-1409-5169-ae0c-921d7a6d95e9 | X線マイクロトモグラフィー | X-Ray Microtomography |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1988 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
d48017cc-5673-fef3-6f9e-4d6a4db3bd83 | ラザフォード後方散乱 | Rutherford Backscattering Spectrometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1990 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
94f08db2-83ea-fb03-2f25-4e0136fbe1b3 | 電子回折 | Electron Diffraction |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1991 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1dd1d570-026a-50f0-0246-b239fa67bd7d | 磁気特性 | Magnetic Characteristic |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1899 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e8df29a4-5ea2-7aff-0e28-3395aaba5977 | 磁気特性測定システム | Magnetic Property Measurement System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1992 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c75d8bea-eb3f-89f0-5def-d17ce6e233dd | 物理特性測定装置 | Physical Property Measurement System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1993 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
10be6760-cb99-7ccd-d2ba-680e2342658b | 振動試料型磁束計 | Vibrating Sample Magnetometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1994 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
0e18cddd-933d-75b5-df32-12b248b1849c | バイオ装置 | Biological |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1900 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1bc28a78-67e8-49eb-6fbf-6a783f8b118a | リアルタイムPCR装置 | Real-Time PCR |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1995 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f4501971-df1c-8747-a28f-af9461076603 | PCR装置 | PCR |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1996 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
d7f4b22f-01f1-bc2f-c126-cfe8e12b0733 | 表面プラズモン共鳴装置 | Surface Plasmon Resonance (SPR) |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1997 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
47029be4-87f5-86cc-d377-c2ca02f86b5a | プレートリーダー | Plate Reader |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1998 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7437fbfb-f560-a6fc-cffc-59c71e545df1 | レーザースキャナー | Laser Scanner |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1999 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
cc234f68-9550-8e9a-498f-d2facd27d695 | フローサイトメトリー | Flow Cytometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2000 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
8e62e286-74e9-4bb5-2f14-92da1307d85a | セルソーター | Cell Sorter |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2001 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
3b7eb9da-a70e-a642-ffc0-58088896e031 | 電気泳動装置 | Electrophoresis |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2002 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
add609ce-b567-b8b0-6ad8-985f437ae67f | ゲルイメージング装置 | Gel Imaging Device |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2003 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f23cb703-edf0-d6eb-45a7-d33559403c63 | レーザーマイクロダイセクション | Laser Microdissection (LMD) |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2004 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
95b4e6c9-ff2d-0720-2a02-28943f3c40d3 | DNAシーケンサー | DNA Sequencer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2069 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
8b7640a6-e0bf-6f06-b922-cd326b6efb85 | その他分析装置 | Analysis |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1901 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
a2f98642-c00f-cd3d-1ef8-42c4d7ae7273 | 示差走査熱量分析 | Differential Scanning Calorimetry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2005 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c888a3e5-4289-910f-eb48-c608b62ae1d9 | 熱重量分析 | Thermal Gravimetric Analysis |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2007 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1279c879-6248-f95c-31b7-9326af7c4437 | 示差熱・熱重量同時測定 | Thermal Gravimetric Differential Scanning Calorimetry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2008 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
6bf2aae3-fc95-8f75-c3d1-02ad10eb6247 | 熱機械分析 | Thermomechanical Analyzer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2009 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
598e6174-490e-071a-61bc-99c2dde91ee1 | 粘弾性測定 | Viscoelasticity |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2010 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e60fa979-8ebc-939b-1598-5a1bdd417c94 | 段差計 | Profiler |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2011 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
9262aab9-c744-88c9-f733-e86808781737 | 膜厚測定 | Film Thickness Measurement |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1905 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7989a34c-db48-246b-819a-858afa68c320 | エリプソメーター | Ellipsometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2013 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
2d3e316d-dd35-29ee-08ad-fd3823d7a8d5 | 接触角計 | Contact Angle Meter |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2014 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f13d554d-312e-84da-bb53-503a1b83c4a8 | ゼータ電位 | Zeta Potential |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2015 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
8a0d08d1-fd78-40ef-863b-ba44fa677679 | 粒度分布測定（動的光散乱） | Dynamic Light Scattering |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2016 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
966072e7-7240-f3d7-daf4-828b7487823a | 粒度分布測定（静的光散乱） | Static Light Scattering |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2017 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e8b0dcc6-1f15-922e-2e8b-c79805365118 | 蒸気圧式絶対分子量測定 | Vapor Pressure Osmometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2018 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
6803eaa1-665b-7a38-8aa5-366a1ddbf4cb | 電子物性評価 | Electronic Property |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2019 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7d7175d7-854b-a755-11f0-2ee943529a60 | 電子材料・デバイス評価 | Electronic Materials & Device characterization |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2020 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4f4f5685-b2ea-2e67-b2b1-7abf26f4e783 | メスバウアー分光 | Mössbauer Spectrometer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2021 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b3dcd540-8cdf-b9c1-cbe1-2e8216602f44 | 電気化学 | Electron Chemical |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1902 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
adff1337-48fb-9f45-37f0-de44ae226633 | 電流滴定 | Amoperometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2022 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c799b331-1491-54af-46e8-9aa9e85a7c4b | 電位差測定 | Potentiometry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2023 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ed565c88-79d2-4f8f-e8a0-0adf8e6a6534 | 電流測定 | Voltammetry |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2024 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
bdc34fc6-b18c-3875-f5eb-8ce3c8840057 | 機械特性 | Mechanical Properties |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1903 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
59172962-ea0e-95af-792a-cf4ae7bedcbd | クリープ試験 | Creep Test |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2026 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c03fdeea-75f7-fef8-2440-7295a75e8eca | 動的機械分析 | Dynamic Mechanical Analysis |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2027 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7f646c8d-de85-fc2c-4a2d-9a1bc38fd401 | 疲労試験 | Fatigue Testing |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2028 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e40de2c3-b59f-3cf2-a849-0a5f438691bd | 硬度計 | Hardness Testing |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1970 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e3494e3d-0535-91f2-5293-7c0cfb4f31ec | ナノインデンテーション試験 | Nanoindentation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2030 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
c043a655-36c9-311a-41b1-afa9757d6107 | せん断 ねじれ | Shear or Torsion |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2031 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
630ee7e1-97b6-2315-3f06-af7515431897 | 引っ張り試験 | Tension Test |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2032 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4bbc1d52-da05-f095-8f1d-31bd0a69b46f | 計算 | Calculation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1913 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
964f9f3f-bf68-28e2-5cb2-0c67689fbdd8 | 理論計算・シミュレーション | Theory Calculation,Simulation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1904 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
486feb96-191a-74b5-76d4-52c641f24c0a | 理論計算 | Theoritical Calculation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2109 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ebfbb965-7b4b-df13-0263-7b4e47a28ffc | シミュレーション | Simulation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2058 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
241a5166-d0f4-7834-495e-b4f44852852a | CAD | Computer-Aided Design |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2033 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1c58e25b-976d-884e-57c0-df7777e1b911 | 機械学習 | Machine Learning |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2034 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
16a0dea1-6815-a98d-12ab-4c8b264e1492 | 合成・プロセス装置 | Synthesis and Processing Instruments |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1914 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
a6bee1ed-79c5-0e51-5baa-aab2c3090183 | 蒸着・成膜装置 | Film formation, Deposition |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2012 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
aa874ed9-ad8d-21ef-552f-8a1942675bf1 | 原子層堆積(ALD)装置 | Atomic Layer Deposition System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2035 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
3b26b536-fd4a-6df7-0a0e-029246dcc16b | コーター | Coater |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2036 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
17ea69fc-df0c-47a3-7c0d-aaf4646664d3 | 化学蒸着(CVD)装置 | Chemical Vapor Deposition System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2037 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
6fdbb537-38b2-905e-e34f-77f7525b0a2a | 電着装置 | Electrodeposition System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2038 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
261b2899-48cd-f0d8-689f-b68edeb26d66 | 物理蒸着(PVD)装置 | Physical Vapor Deposition System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2039 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1703dc22-1da0-c5b7-92aa-a127acb2b588 | インクジェット堆積装置 | Ink-Jet Deposition System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2040 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
9da4fb00-3ca8-e68f-ad9e-3724af25bfe4 | ラングミュア - ブロジェット膜堆積装置 | Langmuir-Blodgett Film Deposition System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2041 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
745c14bb-d34a-8dfa-bd0e-d9a84fb56460 | プラズマ溶射装置 | Plasma Spray System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2042 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
bdddc620-e6dc-0df9-a4ee-30277f1bcc93 | スッパタリング（スパッタ） | Sputtering |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2043 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
9dc8b43b-18f0-44b6-c5d2-76fb844a174e | 成形装置 | Molding,Forming |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1916 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1a0effaf-3afa-ad1a-2b77-15c7f774e26a | 冷間圧延ローラー | Cold Rollers |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2044 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
98f5224f-05a6-493b-d187-4b05be541af5 | 引抜金型 | Drawing Die |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2045 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
6a8a60ff-b96b-1819-3de7-ce60cfa024d0 | 押出金型 | Extrusion Die |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2046 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ff9fa4eb-3252-9490-1527-82d461ed2718 | 鍛造機械 | Forging Equipment |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2047 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
bb82de8a-2302-2661-6ccf-d7837d7057bc | ホットプレス | Hot Press |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2048 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
032a6ca0-c366-85e0-7e99-6adc47e3c7a3 | 熱間圧延ローラー | Hot Rolling |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2049 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
0143e014-fad3-2e8c-801a-926e408a0a05 | 粉砕機 | Mill |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2050 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
49cb3a34-99c5-6d2b-7a40-e2a5e1f7401d | 鋳型 | Molding |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2110 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
b240ce65-8f2b-93cd-adcc-9d9efac455a6 | 3Dプリンタ | 3D Printer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2051 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e83fea69-d559-dbf9-3bac-54baba3c4ef0 | リソグラフィ | Lithography |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1917 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
db29daf1-9110-36fb-abc8-3800bedb14be | 光露光（マスクアライナ） | Mask Aligner |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2052 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
61e1c4a0-c646-ffad-276b-34491b7b44dd | 光露光（ステッパ） | Stepper |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2053 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f20b6729-0916-671d-37d5-2c996184d526 | 光露光（マスクレス、直接描画） | Maskless Exposure System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2054 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e826ffd0-412c-94f6-fdf5-bed7e00fe9af | 電子線描画（EB） | Electron Beam Lithography |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2055 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ba60962a-7513-b3a2-35fe-47c97df06535 | ナノインプリント | Nanoimprint Lithography |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2056 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
cdd484ac-8e28-4fd7-6f64-6e8ed02740f0 | 膜加工・エッチング | Etching |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1918 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4136d70b-55ea-66b6-86f3-649c42c3196c | ドライエッチング（RIE） | Dry Etching(Reactive Ion Etching) |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2057 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
49de9448-5281-2018-684c-4f665bb19953 | ドライエッチング（ECR） | Dry Etching(Electron Cyclotron Resonance-RIE) |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2059 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
8fe177e6-cbad-d31d-304c-c61a459a1703 | ドライエッチング（その他） | Dry Etching(Others) |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2060 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e8cddaaf-3b36-1fb4-0749-f389088e40fc | ウェット／ガスエッチング | Wet Etching/Gas Etching |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2061 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ff720d56-381a-7b0f-a308-3912b3630caa | レーザー加工 | Laser Processing |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2062 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f15fb97f-ba7f-8733-3862-b847511b1728 | その他加工装置 | Processing |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1919 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
916e4a01-1b70-433f-344d-ae06716c9677 | 酸化 | Oxidization System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2063 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
d38611ff-baee-02b8-c3e3-2984cbb452ec | 拡散 | Diffusion System |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2006 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
a6dc608d-330d-2399-0d56-635163221e2e | イオン注入 | Ion Implantation |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2065 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1720c881-c98c-1d0c-b2c7-4822326679bd | 接合 | Bonder |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2066 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7951f619-5c3a-6d47-ea9f-721d448585c2 | レジスト塗布 | Photoresist Spin Coater |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2067 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f8b19a20-1f10-e948-12c6-093e3145b0c1 | 現像装置 | Photoresist Developer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2068 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f20292de-998e-e192-da8b-95e4ab800ed8 | 合成設備 | Synthesis |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1920 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
49591a89-a59d-8d3f-d7cd-a4742f239339 | 分注機 | Dispenser |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q1983 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
ebc1ce7d-6359-3d35-0e0b-73e848504393 | 遠心機 | Centrifuge |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2070 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4a684b87-c1db-005f-9935-f75b4e2f9056 | 撹拌機 | Stirrer |  |  | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2071 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
33c6e9dc-5787-0f96-7683-f39281c60419 | 化学式、組成式、分子式など | Chemical formula, composition formula, molecular formula, etc. | 化学式、組成式、分子式などを入力してください | Please enter Chemical formula, composition formula, molecular formula, etc. | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f2d5e89e-01f0-66a2-5d8e-623a4fc31698 | 物質名 | Material name | 物質名を入力してください | Please enter Material name | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
a7a6fc7b-ed46-88b0-bba8-a1e34857a049 | 試料別名 | Another sample name | 試料別名を入力してください | Please enter Another sample name | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f207e704-9308-42f0-b090-98e2db81c757 | グロー放電質量分析法 | Glow Discharge Mass Spectrometry | NULL | NULL | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q2839 | 2022-09-05 04:02:31.114117+00
0d0417a3-3c3b-496a-b0fb-5a26f8a74166 | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc |  |  | NULL | 2022-10-11 06:13:06.860778+00
e2d20d02-2e38-2cd3-b1b3-66fdb8a11057 | CAS番号 | CAS Number | CAS番号を入力してください | Please enter CAS Number | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1e70d11d-cbdd-bfd1-9301-9612c29b4060 | 試料購入日 | Purchase date | 試料購入日を入力してください | Please enter Purchase date | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1d3cab05-3eaa-cb9b-9a3f-20eb0ca26963 | 結晶状態 | Crystalline state | 結晶状態を入力してください | Please enter Crystalline state | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
efcf34e7-4308-c195-6691-6f4d28ffc9bb | 結晶構造 | Crystal structure | 結晶構造を入力してください | Please enter Crystal structure | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e9617207-7f74-ef45-9b05-74eef6e4ecbb | ピアソン記号 | Pearson symbol | ピアソン記号を入力してください | Please enter Pearson symbol | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f63149a4-e57c-4273-4c1e-dffa41356d28 | 空間群 | Space group | 空間群を入力してください | Please enter Space group | https://matvoc.nims.go.jp/wiki/Item:Q224 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7cc57dfb-8b70-4b3a-5315-fbce4cbf73d0 | 試料形状 | Sample shape | 試料形状を入力してください | Please enter Sample shape | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
3250c45d-0ed6-1438-43b5-eb679918604a | 化学式 | Chemical formula | 化学式を入力してください | Please enter Chemical formula | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
70c2c751-5404-19b7-4a5e-981e6cebbb15 | 名称 | Name | 名称を入力してください | Please enter Name | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
518e26a0-4262-86f5-3598-80e18e6ff2af | PubChem | PubChem | PubChemを入力してください | Please enter PubChem | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
3a775d54-5c13-fe66-6405-29c05bc931ce | 粘度 | viscosity | 粘度を入力してください | Please enter viscosity | https://matvoc.nims.go.jp/wiki/Item:Q284 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
659da80e-c2ee-2986-41ce-68201b3bc4dd | 沸点 | boiling point | 沸点を入力してください | Please enter boiling point | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
4efc4c3b-727c-c752-cf28-701b55dba1af | 融点 | Melting temperature | 融点を入力してください | Please enter Melting temperature | https://matvoc.nims.go.jp/wiki/Item:Q297 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
dc27a956-263e-f920-e574-5beec912a247 | 分子量 | molecular weight | 分子量を入力してください | Please enter molecular weight | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q551 | 2022-08-01 09:29:30.179916+00
efc6a0d5-313e-1871-190c-baaff7d1bf6c | SMILES String | SMILES String | SMILES Stringを入力してください | Please enter SMILES String | NULL | 2022-08-01 09:32:47.462801+00
3edadcff-8a85-51d9-708f-8f76bf055377 | InChI key | InChI key | InChI keyを入力してください | Please enter InChI key | NULL | 2022-08-01 09:32:47.462801+00
0444cf53-db47-b208-7b5f-54429291a140 | 試料分類 | Sample type | 試料分類を入力してください | Please enter Sample type | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00
fc30c31d-12a3-591a-c837-4f06ab458de0 | 生物種 | Taxonomy | 生物種を入力してください | Please enter Taxonomy | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00
9a23002a-c398-e521-081a-24b6cd32dbbd | 細胞株 | Cell line | 細胞株を入力してください | Please enter Cell line | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00
b4ce4016-e2bf-e5a1-7cae-ed496c7a776f | タンパク名 | Protein name | タンパク名を入力してください | Please enter Protein name | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00
8c9b1a88-1530-24d3-4b2e-5441eee5c24f | 遺伝子名 | Gene name | 遺伝子名を入力してください | Please enter Gene name | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00
047e30f3-f294-e58d-cbe4-6bb588bf4cf8 | NCBIアクセッション番号 | NCBI accession number | NCBIアクセッション番号を入力してください | Please enter NCBI accession number | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00
3adf9874-7bcb-e5f8-99cb-3d6fd9d7b55e | 一般名称 | General name | 一般名称を入力してください | Please enter General name | NULL | 2022-08-24 01:04:54.879136+00
9270879d-d94e-4d3f-2d5c-19568e040004 | InChI | InChI | InChIを入力してください | Please enter InChI | NULL | 2022-08-01 09:32:47.462801+00

## sample.general_sample_term (hidden)
term_id | key_name | dict.term.name_ja | dict.term.name_en | dict.term.hint_ja | dict.term.hint_en | dict.term.term_uri | dict.term.created
33c6e9dc-5787-0f96-7683-f39281c60419 | sample.general.composiiton | 化学式、組成式、分子式など | Chemical formula, composition formula, molecular formula, etc. | 化学式、組成式、分子式などを入力してください | Please enter Chemical formula, composition formula, molecular formula, etc. | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f2d5e89e-01f0-66a2-5d8e-623a4fc31698 | sample.general.material-name | 物質名 | Material name | 物質名を入力してください | Please enter Material name | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
a7a6fc7b-ed46-88b0-bba8-a1e34857a049 | sample.general.sample-alias | 試料別名 | Another sample name | 試料別名を入力してください | Please enter Another sample name | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e2d20d02-2e38-2cd3-b1b3-66fdb8a11057 | sample.general.cas-number | CAS番号 | CAS Number | CAS番号を入力してください | Please enter CAS Number | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1e70d11d-cbdd-bfd1-9301-9612c29b4060 | sample.general.purchase-date | 試料購入日 | Purchase date | 試料購入日を入力してください | Please enter Purchase date | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
1d3cab05-3eaa-cb9b-9a3f-20eb0ca26963 | sample.general.crystalline-state | 結晶状態 | Crystalline state | 結晶状態を入力してください | Please enter Crystalline state | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
efcf34e7-4308-c195-6691-6f4d28ffc9bb | sample.general.crystal-structure | 結晶構造 | Crystal structure | 結晶構造を入力してください | Please enter Crystal structure | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
e9617207-7f74-ef45-9b05-74eef6e4ecbb | sample.general.pearson-symbol | ピアソン記号 | Pearson symbol | ピアソン記号を入力してください | Please enter Pearson symbol | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
f63149a4-e57c-4273-4c1e-dffa41356d28 | sample.general.space-group | 空間群 | Space group | 空間群を入力してください | Please enter Space group | https://matvoc.nims.go.jp/wiki/Item:Q224 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
7cc57dfb-8b70-4b3a-5315-fbce4cbf73d0 | sample.general.sample-shape | 試料形状 | Sample shape | 試料形状を入力してください | Please enter Sample shape | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00
efc6a0d5-313e-1871-190c-baaff7d1bf6c | sample.general.smiles-string | SMILES String | SMILES String | SMILES Stringを入力してください | Please enter SMILES String | NULL | 2022-08-01 09:32:47.462801+00
9270879d-d94e-4d3f-2d5c-19568e040004 | sample.general.inchi | InChI | InChI | InChIを入力してください | Please enter InChI | NULL | 2022-08-01 09:32:47.462801+00
3edadcff-8a85-51d9-708f-8f76bf055377 | sample.general.inchi-key | InChI key | InChI key | InChI keyを入力してください | Please enter InChI key | NULL | 2022-08-01 09:32:47.462801+00
dc27a956-263e-f920-e574-5beec912a247 | sample.general.molecular-weight | 分子量 | molecular weight | 分子量を入力してください | Please enter molecular weight | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q551 | 2022-08-01 09:29:30.179916+00
0444cf53-db47-b208-7b5f-54429291a140 | sample.general.sample-type | 試料分類 | Sample type | 試料分類を入力してください | Please enter Sample type | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00
fc30c31d-12a3-591a-c837-4f06ab458de0 | sample.general.taxonomy | 生物種 | Taxonomy | 生物種を入力してください | Please enter Taxonomy | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00
9a23002a-c398-e521-081a-24b6cd32dbbd | sample.general.cell-line | 細胞株 | Cell line | 細胞株を入力してください | Please enter Cell line | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00
b4ce4016-e2bf-e5a1-7cae-ed496c7a776f | sample.general.protein-name | タンパク名 | Protein name | タンパク名を入力してください | Please enter Protein name | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00
8c9b1a88-1530-24d3-4b2e-5441eee5c24f | sample.general.gene-name | 遺伝子名 | Gene name | 遺伝子名を入力してください | Please enter Gene name | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00
047e30f3-f294-e58d-cbe4-6bb588bf4cf8 | sample.general.ncbi-accession-number | NCBIアクセッション番号 | NCBI accession number | NCBIアクセッション番号を入力してください | Please enter NCBI accession number | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00
3adf9874-7bcb-e5f8-99cb-3d6fd9d7b55e | sample.general.general-name | 一般名称 | General name | 一般名称を入力してください | Please enter General name | NULL | 2022-08-24 01:04:54.879136+00
0aadfff2-37de-411f-883a-38b62b2abbce | sample.general.chemical-composition | 化学組成 | Chemical composition |  |  | NULL | 2022-10-11 06:12:34.454294+00
5e166ac4-bfcd-457a-84bc-8626abe9188f | sample.general.supplier | 購入元 | Supplier |  |  | NULL | 2022-10-11 06:12:52.876335+00
0d0417a3-3c3b-496a-b0fb-5a26f8a74166 | sample.general.lot-number-or-product-number-etc | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc |  |  | NULL | 2022-10-11 06:13:06.860778+00

## sample.sample_class (hidden)
id | name_ja | name_en
01cb3c01-37a4-5a43-d8ca-f523ca99a75b | 有機材料 | organic material
932e4fe1-9724-305f-ffc5-1908c31c83e5 | 無機材料 | inorganic material
a674a8ef-efa8-9497-4ed4-74de55fafddb | 金属・合金 | metals and alloys
342ba516-4d02-171c-9bc4-70a3134b47a8 | ポリマー | polymers
52148afb-6759-23e8-c8b8-33912ec5bfcf | 半導体 | semiconductors
961c9637-9b83-0e9d-e60e-ffc1e2517afd | セラミックス | ceramics
0dde5969-3039-739b-b33b-97df40450790 | 生物学的物質 | biological

## sample.specific_sample_term (hidden)
sample_class_id | term_id | key_name | sample.sample_class.name_ja | sample.sample_class.name_en | dict.term.name_ja | dict.term.name_en | dict.term.hint_ja | dict.term.hint_en | dict.term.term_uri | dict.term.created | bind_class_and_term_ja | bind_class_and_term_en
01cb3c01-37a4-5a43-d8ca-f523ca99a75b | 3250c45d-0ed6-1438-43b5-eb679918604a | sample.specific.organic.chemical-formula | 有機材料 | organic material | 化学式 | Chemical formula | 化学式を入力してください | Please enter Chemical formula | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 有機材料/化学式 | organic material/Chemical formula
01cb3c01-37a4-5a43-d8ca-f523ca99a75b | 70c2c751-5404-19b7-4a5e-981e6cebbb15 | sample.specific.organic.name | 有機材料 | organic material | 名称 | Name | 名称を入力してください | Please enter Name | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 有機材料/名称 | organic material/Name
01cb3c01-37a4-5a43-d8ca-f523ca99a75b | e2d20d02-2e38-2cd3-b1b3-66fdb8a11057 | sample.specific.organic.cas-number | 有機材料 | organic material | CAS番号 | CAS Number | CAS番号を入力してください | Please enter CAS Number | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 有機材料/CAS番号 | organic material/CAS Number
01cb3c01-37a4-5a43-d8ca-f523ca99a75b | 518e26a0-4262-86f5-3598-80e18e6ff2af | sample.specific.organic.pubchem | 有機材料 | organic material | PubChem | PubChem | PubChemを入力してください | Please enter PubChem | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 有機材料/PubChem | organic material/PubChem
01cb3c01-37a4-5a43-d8ca-f523ca99a75b | 3a775d54-5c13-fe66-6405-29c05bc931ce | sample.specific.organic.viscosity | 有機材料 | organic material | 粘度 | viscosity | 粘度を入力してください | Please enter viscosity | https://matvoc.nims.go.jp/wiki/Item:Q284 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 有機材料/粘度 | organic material/viscosity
01cb3c01-37a4-5a43-d8ca-f523ca99a75b | 659da80e-c2ee-2986-41ce-68201b3bc4dd | sample.specific.organic.boiling-point | 有機材料 | organic material | 沸点 | boiling point | 沸点を入力してください | Please enter boiling point | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 有機材料/沸点 | organic material/boiling point
01cb3c01-37a4-5a43-d8ca-f523ca99a75b | 4efc4c3b-727c-c752-cf28-701b55dba1af | sample.specific.organic.melting-temperature | 有機材料 | organic material | 融点 | Melting temperature | 融点を入力してください | Please enter Melting temperature | https://matvoc.nims.go.jp/wiki/Item:Q297 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 有機材料/融点 | organic material/Melting temperature
932e4fe1-9724-305f-ffc5-1908c31c83e5 | 70c2c751-5404-19b7-4a5e-981e6cebbb15 | sample.specific.inorganic.name | 無機材料 | inorganic material | 名称 | Name | 名称を入力してください | Please enter Name | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 無機材料/名称 | inorganic material/Name
932e4fe1-9724-305f-ffc5-1908c31c83e5 | 3250c45d-0ed6-1438-43b5-eb679918604a | sample.specific.inorganic.chemical-formula | 無機材料 | inorganic material | 化学式 | Chemical formula | 化学式を入力してください | Please enter Chemical formula | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 無機材料/化学式 | inorganic material/Chemical formula
932e4fe1-9724-305f-ffc5-1908c31c83e5 | f63149a4-e57c-4273-4c1e-dffa41356d28 | sample.specific.inorganic.space-group | 無機材料 | inorganic material | 空間群 | Space group | 空間群を入力してください | Please enter Space group | https://matvoc.nims.go.jp/wiki/Item:Q224 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 無機材料/空間群 | inorganic material/Space group
a674a8ef-efa8-9497-4ed4-74de55fafddb | 3250c45d-0ed6-1438-43b5-eb679918604a | sample.specific.metals.chemical-formula | 金属・合金 | metals and alloys | 化学式 | Chemical formula | 化学式を入力してください | Please enter Chemical formula | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 金属・合金/化学式 | metals and alloys/Chemical formula
a674a8ef-efa8-9497-4ed4-74de55fafddb | 70c2c751-5404-19b7-4a5e-981e6cebbb15 | sample.specific.metals.name | 金属・合金 | metals and alloys | 名称 | Name | 名称を入力してください | Please enter Name | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 金属・合金/名称 | metals and alloys/Name
a674a8ef-efa8-9497-4ed4-74de55fafddb | e2d20d02-2e38-2cd3-b1b3-66fdb8a11057 | sample.specific.metals.cas-number | 金属・合金 | metals and alloys | CAS番号 | CAS Number | CAS番号を入力してください | Please enter CAS Number | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 金属・合金/CAS番号 | metals and alloys/CAS Number
a674a8ef-efa8-9497-4ed4-74de55fafddb | f63149a4-e57c-4273-4c1e-dffa41356d28 | sample.specific.metals.space-group | 金属・合金 | metals and alloys | 空間群 | Space group | 空間群を入力してください | Please enter Space group | https://matvoc.nims.go.jp/wiki/Item:Q224 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 金属・合金/空間群 | metals and alloys/Space group
a674a8ef-efa8-9497-4ed4-74de55fafddb | efcf34e7-4308-c195-6691-6f4d28ffc9bb | sample.specific.metals.crystal-structure | 金属・合金 | metals and alloys | 結晶構造 | Crystal structure | 結晶構造を入力してください | Please enter Crystal structure | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 金属・合金/結晶構造 | metals and alloys/Crystal structure
a674a8ef-efa8-9497-4ed4-74de55fafddb | 659da80e-c2ee-2986-41ce-68201b3bc4dd | sample.specific.metals.boiling-point | 金属・合金 | metals and alloys | 沸点 | boiling point | 沸点を入力してください | Please enter boiling point | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 金属・合金/沸点 | metals and alloys/boiling point
a674a8ef-efa8-9497-4ed4-74de55fafddb | 4efc4c3b-727c-c752-cf28-701b55dba1af | sample.specific.metals.melting-temperature | 金属・合金 | metals and alloys | 融点 | Melting temperature | 融点を入力してください | Please enter Melting temperature | https://matvoc.nims.go.jp/wiki/Item:Q297 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 金属・合金/融点 | metals and alloys/Melting temperature
342ba516-4d02-171c-9bc4-70a3134b47a8 | 3250c45d-0ed6-1438-43b5-eb679918604a | sample.specific.polymers.chemical-formula | ポリマー | polymers | 化学式 | Chemical formula | 化学式を入力してください | Please enter Chemical formula | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | ポリマー/化学式 | polymers/Chemical formula
342ba516-4d02-171c-9bc4-70a3134b47a8 | 70c2c751-5404-19b7-4a5e-981e6cebbb15 | sample.specific.polymers.name | ポリマー | polymers | 名称 | Name | 名称を入力してください | Please enter Name | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | ポリマー/名称 | polymers/Name
342ba516-4d02-171c-9bc4-70a3134b47a8 | e2d20d02-2e38-2cd3-b1b3-66fdb8a11057 | sample.specific.polymers.cas-number | ポリマー | polymers | CAS番号 | CAS Number | CAS番号を入力してください | Please enter CAS Number | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | ポリマー/CAS番号 | polymers/CAS Number
342ba516-4d02-171c-9bc4-70a3134b47a8 | 518e26a0-4262-86f5-3598-80e18e6ff2af | sample.specific.polymers.pubchem | ポリマー | polymers | PubChem | PubChem | PubChemを入力してください | Please enter PubChem | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | ポリマー/PubChem | polymers/PubChem
342ba516-4d02-171c-9bc4-70a3134b47a8 | 4efc4c3b-727c-c752-cf28-701b55dba1af | sample.specific.polymers.melting-temperature | ポリマー | polymers | 融点 | Melting temperature | 融点を入力してください | Please enter Melting temperature | https://matvoc.nims.go.jp/wiki/Item:Q297 | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | ポリマー/融点 | polymers/Melting temperature
52148afb-6759-23e8-c8b8-33912ec5bfcf | 70c2c751-5404-19b7-4a5e-981e6cebbb15 | sample.specific.semiconductors.name | 半導体 | semiconductors | 名称 | Name | 名称を入力してください | Please enter Name | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 半導体/名称 | semiconductors/Name
961c9637-9b83-0e9d-e60e-ffc1e2517afd | 70c2c751-5404-19b7-4a5e-981e6cebbb15 | sample.specific.ceramics.name | セラミックス | ceramics | 名称 | Name | 名称を入力してください | Please enter Name | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | セラミックス/名称 | ceramics/Name
0dde5969-3039-739b-b33b-97df40450790 | 70c2c751-5404-19b7-4a5e-981e6cebbb15 | sample.specific.biological.name | 生物学的物質 | biological | 名称 | Name | 名称を入力してください | Please enter Name | NULL | 2022-07-11 04:36:42.734137+00 | 生物学的物質/名称 | biological/Name
01cb3c01-37a4-5a43-d8ca-f523ca99a75b | dc27a956-263e-f920-e574-5beec912a247 | sample.specific.organic-material.molecular-weight | 有機材料 | organic material | 分子量 | molecular weight | 分子量を入力してください | Please enter molecular weight | https://matvoc.nims.go.jp/entity/Q551 | 2022-08-01 09:29:30.179916+00 | 有機材料/分子量 | organic material/molecular weight
01cb3c01-37a4-5a43-d8ca-f523ca99a75b | efc6a0d5-313e-1871-190c-baaff7d1bf6c | sample.specific.organic-material.SMILES-String | 有機材料 | organic material | SMILES String | SMILES String | SMILES Stringを入力してください | Please enter SMILES String | NULL | 2022-08-01 09:32:47.462801+00 | 有機材料/SMILES String | organic material/SMILES String
0dde5969-3039-739b-b33b-97df40450790 | 0444cf53-db47-b208-7b5f-54429291a140 | sample.specific.biological.sample-type | 生物学的物質 | biological | 試料分類 | Sample type | 試料分類を入力してください | Please enter Sample type | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00 | 生物学的物質/試料分類 | biological/Sample type
0dde5969-3039-739b-b33b-97df40450790 | fc30c31d-12a3-591a-c837-4f06ab458de0 | sample.specific.biological.taxonomy | 生物学的物質 | biological | 生物種 | Taxonomy | 生物種を入力してください | Please enter Taxonomy | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00 | 生物学的物質/生物種 | biological/Taxonomy
0dde5969-3039-739b-b33b-97df40450790 | 9a23002a-c398-e521-081a-24b6cd32dbbd | sample.specific.biological.cell-line | 生物学的物質 | biological | 細胞株 | Cell line | 細胞株を入力してください | Please enter Cell line | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00 | 生物学的物質/細胞株 | biological/Cell line
0dde5969-3039-739b-b33b-97df40450790 | b4ce4016-e2bf-e5a1-7cae-ed496c7a776f | sample.specific.biological.protein-name | 生物学的物質 | biological | タンパク名 | Protein name | タンパク名を入力してください | Please enter Protein name | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00 | 生物学的物質/タンパク名 | biological/Protein name
0dde5969-3039-739b-b33b-97df40450790 | 8c9b1a88-1530-24d3-4b2e-5441eee5c24f | sample.specific.biological.gene-name | 生物学的物質 | biological | 遺伝子名 | Gene name | 遺伝子名を入力してください | Please enter Gene name | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00 | 生物学的物質/遺伝子名 | biological/Gene name
0dde5969-3039-739b-b33b-97df40450790 | 047e30f3-f294-e58d-cbe4-6bb588bf4cf8 | sample.specific.biological.ncbi-accession-number | 生物学的物質 | biological | NCBIアクセッション番号 | NCBI accession number | NCBIアクセッション番号を入力してください | Please enter NCBI accession number | NULL | 2022-08-09 02:57:35.896387+00 | 生物学的物質/NCBIアクセッション番号 | biological/NCBI accession number
01cb3c01-37a4-5a43-d8ca-f523ca99a75b | 9270879d-d94e-4d3f-2d5c-19568e040004 | sample.specific.organic-material.inchi | 有機材料 | organic material | InChI | InChI | InChIを入力してください | Please enter InChI | NULL | 2022-08-01 09:32:47.462801+00 | 有機材料/InChI | organic material/InChI
01cb3c01-37a4-5a43-d8ca-f523ca99a75b | 3edadcff-8a85-51d9-708f-8f76bf055377 | sample.specific.organic-material.inchi-key | 有機材料 | organic material | InChI key | InChI key | InChI keyを入力してください | Please enter InChI key | NULL | 2022-08-01 09:32:47.462801+00 | 有機材料/InChI key | organic material/InChI key