## 要件定義（手入力 メタデータ項目リスト）_bak (hidden)
仕様として固定されている項目
|  | rde2name |  |  | ja | en | type | unit | desc | value
|  | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 必須 | タクソノミー ※階層を数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入
基本情報 |  | instrument | o |  | 装置 | Instrument | string
[5 empty] | データ投入者(所属) |  |  |  |  | ログインしてる人で固定
|  | data_owner_(affiliation) | o |  | データ所有者(所属) | Data Owner (Affiliation) | string |  |  | 研究グループに登録されているメンバー
|  | data_name | o |  | データ名 | Data Name | string |  |  |  | ※${filename}の場合、登録ファイルをデータ名とする
|  | experiment_id |  |  | 実験ID | Experiment ID | string
|  | description |  |  | 説明 | Description | string
sample | 試料情報 | sample_name_(local_id) | o |  | 試料名(ローカルID) | Sample name (Local ID) | string
|  | chemical_formula_etc. |  |  | 化学式・組成式・分子式など | Chemical formula etc. | string
|  | administrator_(affiliation) | o |  | 試料管理者(所属) | Administrator (Affiliation) | string
|  | reference_url |  |  | 参考URL | Reference URL | string
|  | related_samples |  |  | 関連試料 | Related samples | string
|  | tags |  |  | タグ | Tags | string
|  | description |  |  | 試料の説明 | Description | string
|  | sample.general.general_name |  |  | 一般名称 | General name | string
|  | sample.general.cas_number |  |  | CAS番号 | CAS Number | string
|  | sample.general.crystal_structure |  |  | 結晶構造 | Crystal structure | string
|  | sample.general.sample_shape |  |  | 試料形状 | Sample shape | string
|  | sample.general.purchase_date |  |  | 試料購入日 | Purchase date | string
|  | sample.general.supplier |  |  | 購入元 | Supplier | string
|  | sample.general.lot_number_or_product_number_etc |  |  | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc | string
| 固有情報 | background_removal |  |  | バックグラウンド除去 | background removal | integer |  |  | boolean
|  | singularity_removal |  |  | スパイク除去 | spike removal | integer |  |  | boolean
[5 empty] | 特徴量取得 |  | integer |  |  | boolean
custom |  | key1 |  |  | キー1 | key1 | string
|  | key2 |  |  | キー2 | key2 | string
|  | key3 |  |  | キー3 | key3 | string
|  | key4 |  |  | キー4 | key4 | string
|  | key5 |  |  | キー5 | key5 | string
|  | key6 |  |  | キー6 | key6 | string
|  | key7 |  |  | キー7 | key7 | string
|  | key8 |  |  | キー8 | key8 | string
|  | key9 |  |  | キー9 | key9 | string
|  | key10 |  |  | キー10 | key10 | string
| 共通メタ | common_data_type |  |  | 登録データタイプ | Data type | string |  |  | default値「MPMS」
|  | common_data_origin |  |  | データの起源 | Data Origin | string |  |  | default値「experiments」
|  | common_technical_category |  |  | 技術カテゴリー | Technical Category | string |  |  | default値「measurement」
|  | common_reference |  |  | 参考文献 | Reference | string
| 計測メタ | measurement_method_category |  |  | 計測法カテゴリー | Method category | string |  |  | default値「磁性」
|  | measurement_method_sub-category |  |  | 計測法サブカテゴリー | Method sub-category | string |  |  | default値「薄膜」 | ※選択肢として[薄膜¦バルク]のようにするか？要検討
|  | measurement_analysis_field |  |  | 分析分野 | Analysis field | string |  |  | default値「構造、微細組織、磁気特性」
|  | measurement_measurement_environment |  |  | 測定環境 | Measurement environment | string
|  | measurement_energy_level_transition_structure_etc._of_interest |  |  | 対象準位_遷移_構造 | Energy Level_Transition_Structure etc. of interest | string |  |  |  | ※FILEOPENTIMEから取得するか？要検討
|  | measurement_measured_date |  |  | 分析年月日 | Measured date | string[date]
|  | measurement_standardized_procedure |  |  | 標準手順 | Standardized procedure | string
|  | measurement_instrumentation_site |  |  | 装置設置場所 | Instrumentation site | string
Note on F26: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「スパイク除去/spike removal」などとするのが良いでしょう。（特異点除去という言葉は物理学上かなり特定の意味を持つ言葉で、今回の処理はそれに当たらないため） 返信: OKです。
Note on F27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「取得」というか、「特出し表示」？ 取得でも良いですが、一応議論したく

## 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト）_bak (hidden)
category | rde2name | instrument |  | ja | en | type | unit | desc | value
| RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 装置出力 | タクソノミー ※階層を 数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入 | 備考
主要パラメータ | appname | APPNAME |  | APPNAME | APPNAME | string
| byapp | BYAPP |  | BYAPP | BYAPP | string
| coil_serial_number | COIL_SERIAL_NUMBER |  | コイルシリアル番号 | COIL_SERIAL_NUMBER | string
| comment | COMMENT |  | コメント | COMMENT | string
| fieldgroup_dc | FIELDGROUP_DC |  | 磁場グループ_DC | FIELDGROUP_DC | string
| fieldgroup_vsm | FIELDGROUP_VSM |  | 磁場グループ_VSM | FIELDGROUP_VSM | string
| fileopentime | FILEOPENTIME |  | ファイルを開いた時間 | FILEOPENTIME | string
| moment_units | MOMENT_UNITS |  | 磁化の単位 | MOMENT_UNITS | string | emu
| motor_hw_version | MOTOR_HW_VERSION |  | モーターハードウエアのバージョン | MOTOR_HW_VERSION | string
| motor_module_name | MOTOR_MODULE_NAME |  | モーターモジュールの名前 | MOTOR_MODULE_NAME | string
| motor_serial_number | MOTOR_SERIAL_NUMBER |  | モーターのシリアル番号 | MOTOR_SERIAL_NUMBER | string
| motor_software_version | MOTOR_SOFTWARE_VERSION |  | モーターソフトウエアのバージョン | MOTOR_SOFTWARE_VERSION | string
| oven_hw_version | OVEN_HW_VERSION |  | オーブンハードウエアのバージョン | OVEN_HW_VERSION | string
| oven_module_name | OVEN_MODULE_NAME |  | オーブンモジュールの名前 | OVEN_MODULE_NAME | string
| oven_serial_number | OVEN_SERIAL_NUMBER |  | オーブンのシリアル番号 | OVEN_SERIAL_NUMBER | string
| oven_software_version | OVEN_SOFTWARE_VERSION |  | オーブンソフトウエアのバージョン | OVEN_SOFTWARE_VERSION | string
| sample_comment | SAMPLE_COMMENT |  | サンプルコメント | SAMPLE_COMMENT | string
| sample_holder | SAMPLE_HOLDER |  | サンプルホルダー | SAMPLE_HOLDER | string
| sample_holder_detail | SAMPLE_HOLDER_DETAIL |  | サンプルホルダー詳細 | SAMPLE_HOLDER_DETAIL | string
| sample_mass | SAMPLE_MASS |  | サンプル重量 | SAMPLE_MASS | number | mg
| sample_material | SAMPLE_MATERIAL |  | サンプルの材質 | SAMPLE_MATERIAL | string
| sample_molecular_weight | SAMPLE_MOLECULAR_WEIGHT |  | サンプルのモル量 | SAMPLE_MOLECULAR_WEIGHT | number
| sample_offset | SAMPLE_OFFSET |  | サンプルオフセット | SAMPLE_OFFSET | number |  |  |  |  | ※単位あり。参考：https://www.omu.ac.jp/sci/phys-mpms3/assets/%E8%AC%9B%E7%BF%92%E4%BC%9A%E7%94%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB20190722.pdf
| sample_shape | SAMPLE_SHAPE |  | サンプル形状 | SAMPLE_SHAPE | string
| sample_size | SAMPLE_SIZE |  | サンプルサイズ | SAMPLE_SIZE | number | mm^2 |  | 入力例：2.04*5.39 |  | ※number型なので数値として入れるべき（要検討）
| sample_volume | SAMPLE_VOLUME |  | サンプル体積 | SAMPLE_VOLUME | number | mm^3 |  |  |  | ※number型なので数値として入れるべき（要検討）
| squid_hw_version | SQUID_HW_VERSION |  | SQUIDハードウエアのバージョン | SQUID_HW_VERSION | string
| squid_module_name | SQUID_MODULE_NAME |  | SQUIDモジュール名 | SQUID_MODULE_NAME | string
| squid_serial_number | SQUID_SERIAL_NUMBER |  | SQUIDシリアル番号 | SQUID_SERIAL_NUMBER | string
| squid_software_version | SQUID_SOFTWARE_VERSION |  | SQUIDソフトウエアのバージョン | SQUID_SOFTWARE_VERSION | string
| startupaxis_x | STARTUPAXIS_X |  | 測定開始時のX軸 | STARTUPAXIS_X | string
| startupaxis_y1 | STARTUPAXIS_Y1 |  | 測定開始時のY軸 | STARTUPAXIS_Y1 | string
| time | TIME |  | 時間 | TIME | string
| hc |  |  | 保磁力 | Hc | number | T |  |  | 値の例：-9.693-03
| br |  |  | 残留磁化 | Br | number | emu |  |  | 値の例：1.05e-06
| bs |  |  | 磁束密度 | Bs | number | emu |  |  | 値の例：2.47e-05
|  |  |  | 残留磁化（体積当たり） | ? | number |  |  |  | 計算式：1000*Br/SAMPLE_SIZE | 条件：SAMPLE_SIZEに値が入っていない場合： 値を出力しないで正常終了とする。
Note on L27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 数値型に固執させるなら、サンプル幅・サンプル長さ・サンプル厚さの3項目に分ける必要が出てきますか？ 返信: はい、そう思います。DX的にそうするのか、現場の実情に合わせてこのようにするのか、コメント欄（SAMPLE_COMMENT）に特別なルールを設けてSAMPLE_SIZEやSAMPLE_VOLUMEに計算してマッピングするか、などが考えられると思います。 送り状にこの3つの項目を持たせようと思っていますが、それとの関係も検討必要です。 DXにこだわりすぎて、実情に合わないことをやっても仕方ないと思いますので悩みます。
Note on F36: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: "coercivity" のようなちゃんとした英語名ではなく、記号を英語名扱いで格納するということでいいなら、これでOKです。この下のセルも同様 返信: 確かにそうですね。基本的に略語は使用しない、という原則で考えていますが、磁性分野では常識な語彙なのでOKと考えるか、ということですね。
Note on H37: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: emuは標準単位系ではないので、高橋さん用途には良いとしても、汎用としては別の単位に換算すべきな気がする
Note on F39: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Br per volume か？ 返信: 10/3のメールで以下のコメントあり。 磯上さんは膜厚（高さ）も取得済みなので「磁束密度/体積」を特徴量として記録する。 単位は10^9*emu/cm^3 → Gemu/cm^3 でしょうか? はいおっしゃる通りです． 先日の磯上さんとの打ち合わせの中で、「磁束密度/体積」が出てきましたが、「残 留磁化(または飽和磁化)／体積」との関係がわからなくなってしまいました。 「磁束密度/体積」は「飽和磁化／体積」のことです． 返信: 10/3に 「Bs/体積」 と連絡あり。 返信: 高橋さんのメタは 「残留磁化x膜厚(memu):3.92e-03」 となっており、残留磁化はBrを使用しています。整理必要かもしれません。

## ファイル命名規則
ファイル名からのメタ情報抽出規則 | 今回はなし | 参考のため、以下に記載（区切り文字：「_」「 」）
rdeconfig.yamlがtem_dm3_mode: True の場合
構造化詳細シートは測定手法ごと
TEM
STEM
TED
EELS

## 要件定義（手入力 メタデータ項目リスト）
|  | rde2name |  |  | ja | en | type | unit | desc | uri | 選択肢 | テキストエリア | 行数 | value
|  | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ)※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 必須 | タクソノミー ※階層を数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | URI ※システム記入欄 | 選択肢 ※「¦」で区切る | テキストエリア ※○を記入 | 行数 ※テキストエリアの場合のみ行数を記入 | condition_1 ※値の例を記入
基本情報 |  |  |  |  | データ投入者(所属) |  |  |  |  | ログインしている人で固定
|  | data_owner_(affiliation) | o |  | データ所有者(所属) | Data Owner (Affiliation) | string |  |  | 研究グループに登録されているメンバー
|  | data_name | o |  | データ名 | Data Name | string
|  | experiment_id |  |  | 実験ID | Experiment ID | string
|  | description |  |  | 説明 | Description | string
試料情報 | 試料情報 | sample_name_(local_id) | o |  | 試料名(ローカルID) | Sample name (Local ID) | string
|  | chemical_formula_etc. |  |  | 化学式・組成式・分子式など | Chemical formula etc. | string
|  | administrator_(affiliation) | o |  | 試料管理者(所属) | Administrator (Affiliation) | string
|  | reference_url |  |  | 参考URL | Reference URL | string
|  | related_samples |  |  | 関連試料 | Related samples | string
|  | tags |  |  | タグ | Tags | string
|  | description |  |  | 試料の説明 | Description | string
|  | sample.general.sample-type |  |  | 試料分類 | Sample type | string
|  | sample.general.general-name |  |  | 一般名称 | General name | string
|  | sample.general.cas-number |  |  | CAS番号 | CAS Number | string
|  | sample.general.crystal-structure |  |  | 結晶構造 | Crystal structure | string
|  | sample.general.sample-shape |  |  | 試料形状 | Sample shape | string
|  | sample.general.purchase-date |  |  | 試料購入日 | Purchase date | string
|  | sample.general.supplier |  |  | 購入元 | Supplier | string
|  | sample.general.lot-number-or-product-number-etc |  |  | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc | string
固有情報 | 手入力 | sputtering_apparatus |  |  | スパッタリング装置 | Sputtering Apparatus | string | [6 empty] | EIKO@643
|  | specimen_label |  |  | 試料名 | Specimen label | string | [6 empty] | DO20230506-1
|  | sample.year |  |  | 試料作製年 | Sample year | number | [6 empty] | 2023
|  | sample.month |  |  | 試料作製月 | Sample month | number | [6 empty] | 05
|  | stem_stem_imaging_mode |  |  | STEM像の種類(BR/ABF/ADF/HAADF/..) | STEM imaging mode | string |  |  |  | BF¦ABF¦ADF¦HAADF
|  | stem_convergence_semiangle |  |  | 収束半角 | Convergence semiangle | number | mrad
|  | stem_inner_detection_semiangle |  |  | 取り込み半角（内側） | Inner detection semiangle | number | mrad
|  | stem_outer_detection_semiangle |  |  | 取り込み半角（外側） | Outer detection semiangle | number | mrad
|  | stem_gun_type |  |  | 電子銃 | Gun type | string
|  | stem_probe_current |  |  | プローブ電流 | Probe current | string | pA
|  | stem_number_of_integrated_frames |  |  | 積算枚数 | Number of integrated frames | number
|  | tem_tem_imaging_mode |  |  | TEM像の種類(BF/DF/..) | TEM imaging mode(BF/DF/..) | string |  |  |  | BF¦DF
|  | tem_illumination_semiangle |  |  | 照射半角 | Illumination semiangle | number | mrad
|  | tem_objective_aperture_radius |  |  | 対物絞り径（半角） | Objective aperture radius | number | mrad
|  | tem_gun_type |  |  | 電子銃 | Gun type | string
|  | tem_probe_current |  |  | プローブ電流 | Probe current | string | pA
|  | tem_number_of_integrated_frames |  |  | 積算枚数 | Number of integrated frames | number
|  | eels_convergence_semiangle |  |  | 収束半角 | Convergence semiangle | number | mrad
|  | eels_collection_semiangle |  |  | 取り込み半角 | Collection semiangle | number | mrad
|  | eels_gun_type |  |  | 電子銃 | Gun type | string
|  | eels_energy_resolution_fwhm |  |  | エネルギー分解能（FWHM) | Energy resolution(FWHM) | number | eV
|  | eels_relative_thickness |  |  | 相対膜厚 | Relative thickness | number
|  | eels_element_and_edge |  |  | 元素と励起内殻 | Element and edge | string
|  | eels_energy_calibration |  |  | エネルギーキャリブレーション | Energy calibration | string
| 共通メタ | common_data_type |  | 1 | 登録データタイプ | Data type | string | [6 empty] | TEM | ※固定
|  | common_data_origin |  |  | データの起源 | Data Origin | string | [6 empty] | experiment | ※固定
|  | common_technical_category |  |  | 技術カテゴリー | Technical Category | string | [6 empty] | measurement | ※固定
|  | common_reference |  |  | 参考文献 | Reference | string
| 計測メタ | measurement_method_category |  |  | 計測法カテゴリー | Method category | string | [6 empty] | 顕微法 | ※固定
|  | measurement_method_sub-category |  |  | 計測法サブカテゴリー | Method sub-category | string | [6 empty] | 透過電子顕微鏡法 | ※固定
|  | measurement_analysis_field |  |  | 分析分野 | Analysis field | string
|  | measurement_measurement_environment |  |  | 測定環境 | Measurement environment | string
|  | measurement_energy_level_transition_structure_etc._of_interest |  |  | 対象準位_遷移_構造 | Energy Level_Transition_Structure etc. of interest | string
|  | measurement_measured_date |  |  | 分析年月日 | Measured date | string[date] | [6 empty] | 2023-07-19 | root.ImageList.1.ImageTags.DataBar.Acquisition Dateからフォーマットして取得
|  | measurement_standardized_procedure |  |  | 標準手順 | Standardized procedure | string
|  | measurement_instrumentation_site |  |  | 装置設置場所 | Instrumentation site | string | [6 empty] | 千現地区 | ※固定

## 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト） (EELS)
| パラメータ名 | originalName | ./name/ja | ./name/en | ./unit |  | ./defaultValue |  | [出力判定] | ./description | ./uri |  | 開発者向け情報 |  |  |  | メタデータの表示順序=記述された順に付番
| RDE2.0用パラメータ名 | 装置出力パラメータ名 | 日本語語彙 | 英語語彙 | 単位 | 備考（出力） | 固定値 | 凡例着色 | メタデータ化要否 | 説明 | uri | コメント | ./schema/type | ./schema/format | ./originalType | ./mode | ./order | ./variable | ./action
13 | measurement_technique |  | 測定手法 | Measurement Technique |  | EELS |  |  | ● | STEM, TEM, TEDの場合は「root.ImageList.1.ImageTags.Microscope Info.Illumination Mode」から取得。EELSの場合は「root.ImageList.1.ImageTags.Meta Data.Signal」から取得。 |  |  | string
14 | eels.operator_identifier | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Operator | 測定者 | Operator identifier |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
15 | eels.operator_affiliation_identifier |  | 測定者所属機関 | Operator affiliation identifier |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
16 | eels.institution_idendfier |  | 所属施設など | Institution idendfier |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
17 | eels.measurement_instrument | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Items.TagGroup2.Value | 測定装置 | Measurement Instrument |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
18 | eels.experiment_id |  | 測定内容識別ID | Experiment ID |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
19 | eels.file_property |  | 測定ファイル_属性 | File Property |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
20 | eels.operation_date_time_year | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS.Acquisition.Date | 測定日時[年] | Operation Date-time[Year] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
21 | eels.operation_date_time_month | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS.Acquisition.Date | 測定日時[月] | Operation Date-time[Month] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
22 | eels.operation_date_time_day | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS.Acquisition.Date | 測定日時[日] | Operation Date-time[Day] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
23 | eels.operation_date_time_hour | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS.Acquisition.End time | 測定日時[時] | Operation Date-time[Hour] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
24 | eels.operation_date_time_minute | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS.Acquisition.End time | 測定日時[分] | Operation Date-time[Minute] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
25 | eels.operation_date_time_second | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS.Acquisition.End time | 測定日時[秒] | Operation Date-time[Second] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
26 | eels.data_size | ImageList.TagGroup0.ImageData.Data.size | データサイズ | Data_size | byte |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
27 | eels.file_name | ImageList.TagGroup0.Name | ファイル名 | File name |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
28 | eels.origin_of_spectrum_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Brightness.Origin | スペクトル強度の原点 | Origin of spectrum intensity |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
29 | eels.scale_of_spectrum_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Brightness.Scale | スペクトル強度のスケール | Scale of spectrum intensity |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
30 | eels.unit_of_spectrum_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Brightness.Units | スペクトル強度の単位 | Unit of spectrum intensity |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
31 | eels.energy_dispersion_per_channel | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Dimension.TagGroup0.Scale | エネルギー分散 | Energy dispersion per channel | eV |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
32 | eels.number_of_channels | ImageList.TagGroup0.ImageData.Dimensions.Data0 | チャンネル数 | Number of channels | pixel |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
33 | eels.dynamic_range_of_spectrum_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.PixelDepth | スペクトル強度のダイナミックレンジ | Dynamic range of spectrum intensity | byte |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
34 | eels.detector | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Acquisition.Device.Name | 検出器 | Detector |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
35 | eels.binning | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Acquisition.Frame.Area.Transform.Transform List.TagGroup0.Binning | ビニング | Binning |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
36 | eels.total_integration_time | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS.Acquisition.Integration time (s) | 総計測時間 | Total integration time | s |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
37 | eels.number_of_frames | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS.Acquisition.Number of frames | 積算回数 | Number of frames |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
38 | eels.measurement_starting_time | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS.Acquisition.Start time | 測定開始時刻 | Measurement starting time |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
39 | eels.spectrometer_entrance_aperture | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS Spectrometer.Aperture label | 分光器入射絞り | Spectrometer entrance aperture | mm |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
40 | eels.drift_tube_enable | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS Spectrometer.Drift tube enabled | ドリフトチューブ設定 | Drift tube enable |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
41 | eels.drift_tube_voltage | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS Spectrometer.Drift tube voltage (V) | ドリフトチューブ電圧 | Drift tube voltage | V |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
42 | eels.magnetic_sector_setting | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS Spectrometer.Energy loss (eV) | 磁場セクター設定 | Magnetic sector setting | eV |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
43 | eels.high_tension_offset_voltage | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS Spectrometer.HT offset (V) | 加速電圧オフセット電圧 | High tension offset voltage | V |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
44 | eels.high_tension_offset_enable | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS Spectrometer.HT offset enabled | 加速電圧オフセット設定 | High tension offset enable |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
45 | eels.eels_spectrometer_name | ImageList.TagGroup0.ImageTags.EELS Spectrometer.Instrument name | EELS装置名 | EELS spectrometer name |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
46 | eels.gms_version_for_acquisition | ImageList.TagGroup0.ImageTags.GMS Version.Created | データ取得GMSバージョン | GMS version for acquisition |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
47 | eels.gms_version_for_saving | ImageList.TagGroup0.ImageTags.GMS Version.Saved | データ保存GMSバーション | GMS version for saving |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
48 | eels.magnification | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Indicated Magnification | 倍率 | Magnification |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
49 | eels.acceleration_voltage | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Voltage | 加速電圧 | Acceleration voltage | V |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
50 | eels.post_specimen_lens_setting | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Imaging Mode | 結像系レンズ設定 | Post-specimen lens setting |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
51 | eels.pre_specimen_lens_setting | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Illumination Mode | 照射系レンズ設定 | Pre-specimen lens setting |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
52 | eels.microscope_information | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Name | 電子顕微鏡情報 | Microscope information |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
53 | eels.microscope_operation_mode | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Operation Mode | 電子顕微鏡モード | Microscope operation mode |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
54 | eels.stem_camera_length | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.STEM Camera Length | STEMカメラ長 | STEM camera length | mm |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
55 | eels.file_name2 | ImageList.TagGroup0.Name | ファイル名2 | File name2 |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
56 | eels.specimen_info | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Specimen | 試料情報 | Specimen info |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
57 | eels.comment |  | コメント | Comment |  |  |  |  | ● |  |  |  | string

## 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト） (STEM)
| パラメータ名 | originalName | ./name/ja | ./name/en | ./unit |  | ./defaultValue |  | [出力判定] | ./description | ./uri |  | 開発者向け情報 |  |  |  | メタデータの表示順序=記述された順に付番
| RDE2.0用パラメータ名 | 装置出力パラメータ名 | 日本語語彙 | 英語語彙 | 単位 | 備考（出力） | 固定値 | 凡例着色 | メタデータ化要否 | 説明 | uri | コメント | ./schema/type | ./schema/format | ./originalType | ./mode | ./order | ./variable | ./action
13 | measurement_technique |  | 測定手法 | Measurement Technique |  | STEM |  |  | ● | STEM, TEM, TEDの場合は「root.ImageList.1.ImageTags.Microscope Info.Illumination Mode」から取得。EELSの場合は「root.ImageList.1.ImageTags.Meta Data.Signal」から取得。 |  |  | string
14 | stem.operator_identifier | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Operator | 測定者 | Operator identifier |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
15 | stem.operator_affiliation_identifier |  | 測定者所属機関 | Operator affiliation identifier |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
16 | stem.institution_idendfier |  | 所属施設など | Institution idendfier |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
17 | stem.measurement_instrument | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Items.TagGroup2.Value | 測定装置 | Measurement Instrument |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
18 | stem.experiment_id |  | 測定内容識別ID | Experiment ID |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
19 | stem.file_property |  | 測定ファイル_属性 | File Property |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
20 | stem.operation_date_time_year | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Date | 測定日時[年] | Operation Date-time[Year] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
21 | stem.operation_date_time_month | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Date | 測定日時[月] | Operation Date-time[Month] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
22 | stem.operation_date_time_day | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Date | 測定日時[日] | Operation Date-time[Day] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
23 | stem.operation_date_time_hour | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Time | 測定日時[時] | Operation Date-time[Hour] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
24 | stem.operation_date_time_minute | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Time | 測定日時[分] | Operation Date-time[Minute] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
25 | stem.operation_date_time_second | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Time | 測定日時[秒] | Operation Date-time[Second] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
26 | stem.dwell_time | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DigiScan.Sample Time | 画素滞在時間 | Dwell Time | us |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
27 | stem.image_data_size | ImageList.TagGroup0.ImageData.Data.size | 画像データサイズ | Image Data Size |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
28 | stem.origin_of_stem_image_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Brightness.Origin | STEM像強度の原点 | Origin of STEM image intensity |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
29 | stem.scale_of_stem_image_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Brightness.Scale | STEM像強度のスケール | Scale of STEM image intensity |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
30 | stem.unit_of_stem_image_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Brightness.Units | STEM像強度の単位 | Unit of STEM image intensity |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
31 | stem.pixel_size_along_x_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Dimension.TagGroup0.Scale | x方向の画素サイズ | Pixel size along x axis | nm |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
32 | stem.pixel_size_along_y_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Dimension.TagGroup1.Scale | y方向の画素サイズ | Pixel size along y axis | nm |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
33 | stem.pixel_number_along_x_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Dimensions.Data0 | x方向の画素数 | Pixel number along x axis | pixel |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
34 | stem.pixel_number_along_y_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Dimensions.Data1 | y方向の画素数 | Pixel number along y axis | pixel |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
35 | stem.pixel_actual_size_along_x_axis |  | x方向の実サイズ | Pixel actual size along x axis | nm |  |  |  | ● |  |  |  | string
36 | stem.pixel_actual_size_along_y_axis |  | y方向の実サイズ | Pixel actual size along y axis | nm |  |  |  | ● |  |  |  | string
37 | stem.dynamic_range_of_stem_image_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.PixelDepth | STEM像強度のダイナミックレンジ | Dynamic range of STEM image intensity | byte |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
38 | stem.name_of_scanning_unit | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Device Name | 走査装置名称 | Name of scanning unit |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
39 | stem.serial_number_by_scanning_unit | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Exposure Number | 走査ユニット出力シリアル番号 | Serial number by scanning unit |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
40 | stem.flyback_time | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DigiScan.Flyback | 振り戻し時間 | Flyback time |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
41 | stem.line_synchronization | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DigiScan.Synchronize Lines | 電源同期 | Line synchronization |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
42 | stem.gms_version_for_acquisition | ImageList.TagGroup0.ImageTags.GMS Version.Created | データ取得GMSバージョン | GMS version for acquisition |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
43 | stem.gms_version_for_saving | ImageList.TagGroup0.ImageTags.GMS Version.Saved | データ保存GMSバーション | GMS version for saving |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
44 | stem.magnification | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Indicated Magnification | 倍率 | Magnification |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
45 | stem.acceleration_voltage | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Voltage | 加速電圧 | Acceleration voltage | V |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
46 | stem.post_specimen_lens_setting | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Imaging Mode | 結像系レンズ設定 | Post-specimen lens setting |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
47 | stem.pre_specimen_lens_setting | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Illumination Mode | 照射系レンズ設定 | Pre-specimen lens setting |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
48 | stem.microscope_information | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Name | 電子顕微鏡情報 | Microscope information |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
49 | stem.microscope_operation_mode | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Operation Mode | 電子顕微鏡モード | Microscope operation mode |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
50 | stem.stem_camera_length | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.STEM Camera Length | STEMカメラ長 | STEM camera length | mm |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
51 | stem.file_name | ImageList.TagGroup0.Name | ファイル名 | File name |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
52 | stem.session_information_microscope | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Microscope | セッション情報（電子顕微鏡） | Session information(microscope) |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
53 | stem.session_information_operator | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Operator | セッション情報（オペレーター） | Session information(operator) |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
54 | stem.session_information_specimen | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Specimen | セッション情報（試料） | Session_information(specimen) |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
55 | stem.comment |  | コメント | Comment |  |  |  |  | ● |  |  |  | string

## 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト） (TEM)
| パラメータ名 | originalName | ./name/ja | ./name/en | ./unit |  | ./defaultValue |  | [出力判定] | ./description | ./uri |  | 開発者向け情報 |  |  |  | メタデータの表示順序=記述された順に付番
| RDE2.0用パラメータ名 | 装置出力パラメータ名 | 日本語語彙 | 英語語彙 | 単位 | 備考（出力） | 固定値 | 凡例着色 | メタデータ化要否 | 説明 | uri | コメント | ./schema/type | ./schema/format | ./originalType | ./mode | ./order | ./variable | ./action
13 | measurement_technique |  | 測定手法 | Measurement Technique |  | TEM |  |  | ● | STEM, TEM, TEDの場合は「root.ImageList.1.ImageTags.Microscope Info.Illumination Mode」から取得。EELSの場合は「root.ImageList.1.ImageTags.Meta Data.Signal」から取得。 |  |  | string
14 | tem.operator_identifier | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Operator | 測定者 | Operator identifier |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
15 | tem.operator_affiliation_identifier |  | 測定者所属機関 | Operator affiliation identifier |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
16 | tem.institution_idendfier |  | 所属施設など | Institution idendfier |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
17 | tem.measurement_instrument | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Items.TagGroup2.Value | 測定装置 | Measurement Instrument |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
18 | tem.experiment_id |  | 測定内容識別ID | Experiment ID |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
19 | tem.file_property |  | 測定ファイル_属性 | File Property |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
20 | tem.operation_date_time_year | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Date | 測定日時[年] | Operation Date-time[Year] |  | 2022 |  |  | ● |  |  |  | integer
21 | tem.operation_date_time_month | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Date | 測定日時[月] | Operation Date-time[Month] |  | 3 |  |  | ● |  |  |  | integer
22 | tem.operation_date_time_day | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Date | 測定日時[日] | Operation Date-time[Day] |  | 28 |  |  | ● |  |  |  | integer
23 | tem.operation_date_time_hour | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Time | 測定日時[時] | Operation Date-time[Hour] |  | 10 |  |  | ● |  |  |  | integer
24 | tem.operation_date_time_minute | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Time | 測定日時[分] | Operation Date-time[Minute] |  | 59 |  |  | ● |  |  |  | integer
25 | tem.operation_date_time_second | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Time | 測定日時[秒] | Operation Date-time[Second] |  | 32 |  |  | ● |  |  |  | integer
26 | tem.dwell_time | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DigiScan.Sample Time | 画素滞在時間 | Dwell Time | us |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
27 | tem.image_data_size | ImageList.TagGroup0.ImageData.Data.size | 画像データサイズ | Image Data Size |  | 393216 |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
28 | tem.origin_of_tem_image_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Brightness.Origin | TEM像強度の原点 | Origin of TEM image intensity |  | 0 |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
29 | tem.scale_of_tem_image_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Brightness.Scale | TEM像強度のスケール | Scale of TEM image intensity |  | 1 |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
30 | tem.unit_of_tem_image_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Brightness.Units | TEM像強度の単位 | Unit of TEM image intensity |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
31 | tem.pixel_size_along_x_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Dimension.TagGroup0.Scale | x方向の画素サイズ | Pixel size along x axis |  | 0.64981 |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
32 | tem.pixel_size_along_y_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Dimension.TagGroup1.Scale | y方向の画素サイズ | Pixel size along y axis |  | 0.64981 |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
33 | tem.pixel_number_along_x_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Dimensions.Data0 | x方向の画素数 | Pixel number along x axis | pixel | 4008 |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
34 | tem.pixel_number_along_y_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Dimensions.Data1 | y方向の画素数 | Pixel number along y axis | pixel | 2672 |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
35 | tem.pixel_actual_size_along_x_axis |  | x方向の実サイズ | Pixel actual size along x axis | nm |  |  |  | ● |  |  |  | string
36 | tem.pixel_actual_size_along_y_axis |  | y方向の実サイズ | Pixel actual size along y axis | nm |  |  |  | ● |  |  |  | string
37 | tem.dynamic_range_of_tem_image_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.PixelDepth | TEM像強度のダイナミックレンジ | Dynamic range of TEM image intensity | byte | 4 |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
38 | tem.name_of_scanning_unit | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Device Name | 走査装置名称 | Name of scanning unit |  | Orius Bottom |  |  | ● |  |  |  | string
39 | tem.serial_number_by_scanning_unit | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Exposure Number | 走査ユニット出力シリアル番号 | Serial number by scanning unit |  | 4048 |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
40 | tem.flyback_time | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DigiScan.Flyback | 振り戻し時間 | Flyback time |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
41 | tem.line_synchronization | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DigiScan.Synchronize Lines | 電源同期 | Line synchronization |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
42 | tem.gms_version_for_acquisition | ImageList.TagGroup0.ImageTags.GMS Version.Created | データ取得GMSバージョン | GMS version for acquisition |  | 2.32.888.0 |  |  | ● |  |  |  | string
43 | tem.gms_version_for_saving | ImageList.TagGroup0.ImageTags.GMS Version.Saved | データ保存GMSバーション | GMS version for saving |  | 3.50.3584.0 |  |  | ● |  |  |  | string
44 | tem.magnification | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Indicated Magnification | 倍率 | Magnification |  | 10000 |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
45 | tem.acceleration_voltage | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Voltage | 加速電圧 | Acceleration voltage | V | 200000 |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
46 | tem.post_specimen_lens_setting | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Imaging Mode | 結像系レンズ設定 | Post-specimen lens setting |  | IMAGING |  |  | ● |  |  |  | string
47 | tem.pre_specimen_lens_setting | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Illumination Mode | 照射系レンズ設定 | Pre-specimen lens setting |  | TEM |  |  | ● |  |  |  | string
48 | tem.microscope_information | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Name | 電子顕微鏡情報 | Microscope information |  | JEOL COM |  |  | ● |  |  |  | string
49 | tem.microscope_operation_mode | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Operation Mode | 電子顕微鏡モード | Microscope operation mode |  | IMAGING |  |  | ● |  |  |  | string
50 | tem.stem_camera_length | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.STEM Camera Length | STEMカメラ長 | STEM camera length | mm | 40 |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
51 | tem.file_name | ImageList.TagGroup0.Name | ファイル名 | File name |  | Specimen A_Low 5 |  |  | ● |  |  |  | string
52 | tem.session_information_microscope | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Microscope | セッション情報（電子顕微鏡） | Session information(microscope) |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
53 | tem.session_information_operator | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Operator | セッション情報（オペレーター） | Session information(operator) |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
54 | tem.session_information_specimen | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Specimen | セッション情報（試料） | Session_information(specimen) |  | HoAl2 new |  |  | ● |  |  |  | string
55 | tem.comment |  | コメント | Comment |  |  |  |  | ● |  |  |  | string

## 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト） (TED)
| パラメータ名 | originalName | ./name/ja | ./name/en | ./unit |  | ./defaultValue |  | [出力判定] | ./description | ./uri |  | 開発者向け情報 |  |  |  | メタデータの表示順序=記述された順に付番
| RDE2.0用パラメータ名 | 装置出力パラメータ名 | 日本語語彙 | 英語語彙 | 単位 | 備考（出力） | 固定値 | 凡例着色 | メタデータ化要否 | 説明 | uri | コメント | ./schema/type | ./schema/format | ./originalType | ./mode | ./order | ./variable | ./action
13 | measurement_technique |  | 測定手法 | Measurement Technique |  | TED |  |  | ● | STEM, TEM, TEDの場合は「root.ImageList.1.ImageTags.Microscope Info.Illumination Mode」から取得。EELSの場合は「root.ImageList.1.ImageTags.Meta Data.Signal」から取得。 |  |  | string
14 | ted.operator_identifier | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Operator | 測定者 | Operator identifier |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
15 | ted.operator_affiliation_identifier |  | 測定者所属機関 | Operator affiliation identifier |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
16 | ted.institution_idendfier |  | 所属施設など | Institution idendfier |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
17 | ted.measurement_instrument | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Items.TagGroup2.Value | 測定装置 | Measurement Instrument |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
18 | ted.experiment_id |  | 測定内容識別ID | Experiment ID |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
19 | ted.file_property |  | 測定ファイル_属性 | File Property |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
20 | ted.operation_date_time_year | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Date | 測定日時[年] | Operation Date-time[Year] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
21 | ted.operation_date_time_month | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Date | 測定日時[月] | Operation Date-time[Month] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
22 | ted.operation_date_time_day | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Date | 測定日時[日] | Operation Date-time[Day] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
23 | ted.operation_date_time_hour | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Time | 測定日時[時] | Operation Date-time[Hour] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
24 | ted.operation_date_time_minute | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Time | 測定日時[分] | Operation Date-time[Minute] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
25 | ted.operation_date_time_second | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Acquisition Time | 測定日時[秒] | Operation Date-time[Second] |  |  |  |  | ● |  |  |  | integer
26 | ted.image_data_size | ImageList.TagGroup0.ImageData.Data.size | 画像データサイズ | Image Data Size |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
27 | ted.origin_of_diffraction_pattern_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Brightness.Origin | 回折図形強度の原点 | Origin of diffraction pattern intensity |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
28 | ted.scale_of_diffraction_pattern_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Brightness.Scale | 回折図形強度のスケール | Scale of diffraction pattern intensity |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
29 | ted.unit_of_diffraction_pattern_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Brightness.Units | 回折図形強度の単位 | Unit_of_diffraction_pattern_intensity |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
30 | ted.origin_of_x_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Dimension.TagGroup0.Origin | x方向の原点 | Origin of x axis |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
31 | ted.origin_of_y_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Dimension.TagGroup1.Origin | y方向の原点 | Origin of y axis |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
32 | ted.pixel_size_along_x_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Dimension.TagGroup0.Scale | x方向の画素サイズ | Pixel size along x axis |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
33 | ted.pixel_size_along_y_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Calibrations.Dimension.TagGroup1.Scale | y方向の画素サイズ | Pixel size along y axis |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
34 | ted.pixel_number_along_x_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Dimensions.Data0 | x方向の画素数 | Pixel number along x axis | pixel |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
35 | ted.pixel_number_along_y_axis | ImageList.TagGroup0.ImageData.Dimensions.Data1 | y方向の画素数 | Pixel number along y axis | pixel |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
36 | ted.pixel_actual_size_along_x_axis |  | x方向の実サイズ | Pixel actual size along x axis | nm |  |  |  | ● |  |  |  | string
37 | ted.pixel_actual_size_along_y_axis |  | y方向の実サイズ | Pixel actual size along y axis | nm |  |  |  | ● |  |  |  | string
38 | ted.dynamic_range_of_diffraction_pattern_intensity | ImageList.TagGroup0.ImageData.PixelDepth | 回折図形強度のダイナミックレンジ | Dynamic range of diffraction pattern intensity | byte |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
39 | ted.detector | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Device Name | 検出器 | Detector |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
40 | ted.serial_number_by_detector_unit | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Exposure Number | 検出器ユニット出力シリアル番号 | Serial number by detector unit |  |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
41 | ted.exposure_time | ImageList.TagGroup0.ImageTags.DataBar.Exposure Time (s) | 露光時間 | Exposure time | s |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
42 | ted.gms_version_for_acquisition | ImageList.TagGroup0.ImageTags.GMS Version.Created | データ取得GMSバージョン | GMS version for acquisition |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
43 | ted.gms_version_for_saving | ImageList.TagGroup0.ImageTags.GMS Version.Saved | データ保存GMSバーション | GMS version for saving |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
44 | ted.camera_length | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Indicated Magnification | カメラ長 | Camera length | mm |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
45 | ted.acceleration_voltage | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Voltage | 加速電圧 | Acceleration voltage | V |  |  |  | ● |  |  |  | string |  | number
46 | ted.post_specimen_lens_setting | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Imaging Mode | 結像系レンズ設定 | Post-specimen lens setting |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
47 | ted.pre_specimen_lens_setting | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Illumination Mode | 照射系レンズ設定 | Pre-specimen lens setting |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
48 | ted.microscope_information | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Name | 電子顕微鏡情報 | Microscope information |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
49 | ted.microscope_operation_mode | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Microscope Info.Operation Mode | 電子顕微鏡モード | Microscope operation mode |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
50 | ted.file_name | ImageList.TagGroup0.Name | ファイル名 | File name |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
51 | ted.session_information_microscope | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Microscope | セッション情報（電子顕微鏡） | Session information(microscope) |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
52 | ted.session_information_operator | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Operator | セッション情報（オペレーター） | Session information(operator) |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
53 | ted.session_infomation_specimen | ImageList.TagGroup0.ImageTags.Session Info.Specimen | セッション情報(試料) | Session infomation(specimen) |  |  |  |  | ● |  |  |  | string
54 | ted.comment |  | コメント | Comment |  |  |  |  | ● |  |  |  | string

## 要件定義（構造化 詳細）
| 必須 | 内容 |  |  | 備考
データセットテンプレート名 | o |  |  |  | サービスチーム記入
目的 | o | 様々なTEM手法を用いて計測した結果を可読化、可視化する
入力ファイル | o | *.dm3ファイル
出力ファイル（項目） |  | ファイル種別 | ファイル名 | 処理内容
出力ファイル |  | 非共有rawデータファイル | *.dm3
|  | 構造化ファイル | *_metadata.csv | dm3ファイルからHyperSpyを使って抽出したメタデータ
|  |  | EELS以外: *.tif | コントラスト補正をかける前の数字データをtifフォーマットに変換したファイル | #VALUE!
| 〇 | 代表画像ファイル | EELS: *.png EELS以外: *_conv.png | コントラスト補正をかけた画像ファイル | #VALUE!
|  | 画像ファイル | EELS以外: *.png | コントラスト補正をかける前の画像ファイル | #VALUE!

## 改版履歴
文書名称： | ※要件定義
日付 | 作成者 | シート名 | 事由 | 特記
2025-01-28 | NIMS |  | 新規作成